KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA ANGIO SALU

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 16/2017

Jun  2017. godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj JN 16/2017, del.br. 13–1192 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku JN 16/2017, del.br. 13-1193, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku

Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu

JN br. 16/2017

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije) | 4 |
| III | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 8 |
| IV | Kriterijumi za dodelu ugovora | 11 |
| V | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 11 |
| VI | Model ugovora | 28 |
| VII | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 34 |

NAPOMENA:

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite Naručiocu.

Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.

U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN 16/2017 su radovi – Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- građevinski radovi  - 45000000

2. Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama

II  VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu, podrazumevaju sledeće:

- Izvođač odgovara za nivelaciju podloge podova, vrsta poda za angiosalu je kao na objektu Nove bolnice – antistatik pod - proizvođača Nora Freudenberg Nemačka.

- Zidovi u prostoru Angio sale su metalni plastificirani tipa Richter, prilikom izvođenja radova obratiti pažnju da se ne oštete, sva nastala oštećenja izvođač je dužan da o svom trošku otkloni (metalne plastificirane zidne ploče poseduje investitor, podkonstrukcija je obaveza izvođača)

- Montaža plafonskih obloga (plafon je kasetni metalni plastificirani)  treba da bude poslednja faza radova u dinamici izvođenja (metalne plastificirane plafonske kasete dim 55x110cm poseduje investitor, obaveza izvođača je izrada podkonstrukcije )

- Pre zatvaranja zidova i spuštenih plafona izvođač je dužan da izvrši ispitivanje instalacija i sistema i rezultate ispitivanja dostavi investitoru.

- Obaveza izvođača nakon prerade zida i ugradnje olovnog prozora je ishodovanje atesta tj. ispitivanje od strane Instituta Vinča .

- Sve ateste dostaviti na srpskom jeziku sa verifikacijom od strane ovlašćene i registrovane srpske institucije (kao prevod).

- Izvođač je dužan da imenuje Odgovornog izvođača radova, izradi Elaborat o uređenju gradilišta i prijavi radove Inspekciji rada i sve ostalo predviđeno zakonom i pravilnicima o izgradnji objekata.

- Sve nastale probleme u tehničkoj dokumentaciji ili prilikom izvođenja radova izvođač je dužan da prijavi nadzornom organu i investitoru.

- Tokom izvođenja radova omogućiti nesmetan rad odeljenja Radiologije na kom će se odvijati predmetni radovi.

- Izvođač garantuje za ukupnu finalizaciju i funkcionalnost prostora nakon izrade pregradnih zidova, spuštenih plafona, podova i pripremu mesta za montažu angiografa u svemu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Saglasan sa gore navedenim,

M.P.		             Ovlašćeno lice ponuđača:

__________________________

ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI

ADAPTACIJA ANGIO SALE

ET 00 NOVA BOLNICA ZRENJANIN

TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG I NOVOPLANIRANOG STANJA

Predmet projekta je adaptacija prostorija koje pripadaju 00 etaži zgrade Nove bolnice, objekta koji je u sklopu zdravstvenog centra Opšte bolnice “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu. Postojeći objekat je spratnosti Pr+10 a prostorije u kojima se izvode radovi na adaptaciji se nalaze na I spratu objekta. Radovi se izvode za potrebe ugradnje savremenog aparata za angiografiju.

Projekat definiše ojačavanje podne ploče etaže na koju se ugrađuje aparat radi nesmetanog rada i funkcionisanja uređaja.

Cilj projekta je da se zadovolji potrebna nosivost ploče na koju se montira uređaj i da se zadovolje svi uslovi u smislu nosivosti konstrukcije.

Za predmetni projekat izvršeno je snimanje postojećeg stanja dela objekta koji se adaptira a od strane investitora dobijeni su usmeni podaci o postojećem stanju i nosivosti podne ploče.

LOKACIJA

Predmetni objekat nalazi se na katastarskoj parceli br. 7770/1 K.O. Zrenjanin I, kao objekat br. 1 po listu nepokretnosti broj 1689. Predmetne prostorije, odnosno deo objekta koji se adaptira, se nalazi u okviru I sprata zgrade Nove bolnice koja je u sklopu zdravstvenog centra Opšte bolnice “Đorđe Joanović”,  u ulici Dr Vase Savića broj 5 u Zrenjaninu.

POSTOJEĆE STANJE

Kompletna prizemna etaža (etaža 00 – po projektu postojećeg stanja) zgrade nove bolnice namenjena je za potrebe specijalističke poliklinike, specijalne dijagnostike RTG, izotopske dijagnostike i urgentnom bloku. Predmetne prostorije koje se nalaze u okviru RTG odeljenja u postojećem stanju su već planirane i izgrađene namenski za potrebe angiografije i sa odgovarajućim funkcionalnim rasporedom koji čine: soba za pripremu pacijenta, katetarijum, sala sa sanitarnim čvorom, komandna soba i soba za pranje ruku. Ono što se uočava kao nedostatak u celokupnom prostoru i funkcionisanju za buduće potrebe je nedostatak tehničke prostorije koji se ovim projektom adaptacije rešava. Po informaciji investitora prostor je atestiran od strane Instituta Vinča i dobijene su saglasnosti za rad kao i Upotrebna dozvola koja je ishodovana 2003. god.

Projektom se planiraju radovi na čeličnoj konstrukciji koja se postavlja na etaži ispod ploče na koju se postavlja planirani uređaj.

Celokupan prostor predviđen za adaptaciju čine: sala za angiografiju i postojeća komandna soba. Sala u svom sastavu ima i izvedenu WC kabinu i toaletni komplet.

KONSTRUKCIJA

Noseća konstrukcija objekta je skeletnog sistema sa armirano betonskih stubovima dimenzija 40/40cm i kapitelima 120/120 cm. Osovinski raspon između stubova u oba pravca iznosi 720 cm. Raspon je premošćen međuspratnom AB tavanicom visine 18 cm. Puna visina svih prostorija, do međuspratne tavanice je 424 cm.

Po projektu postojećeg stanja ukupna visina međuspratne konstrukcije sa izolacijom je 33,0 cm (ploča 18 cm + izolacija siporex 8 cm + cementna košuljica 7 cm). Puna visina svih prostorija do međuspratne tavanice je 424 cm.

Vizuelnim pregledom nisu uočene pukotine i deformcije koje utiču na stabilnost objekta.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Novoprojektovano stanje zasniva se na prilagođavanju nosivosti međuspratne ploče novim potrebama i formiranju savremenog ambijenta koji je primeren vrhunskoj ustanovi u domenu zdravstva na ovim prostorima.

U sklopu prostorija namenjene angiografiji planira se uređenje sale za smeštaj angiografa, kao i prateće prostorije, kontrolne sobe koja će na zahtev investitora dobiti i dodatnu namenu tehničke sobe.

Projektom adaptacije ne dolazi do izmena u organizaciji prostora, već se postavljanjem noseće čelične konstrukcije omogućava potrebna nosivost međuspratne tavanice i prostor osposobljava za pripremu montaže novog aparat angiografa.

KONSTRUKCIJA

Projektom adaptacije u objektu došlo je do značajne promene u opterećenju međuspratne konstrukcije, zbog potrebe instaliranja i postavljanja aparata za angoigrafiju i instalaciju njegove prateće opreme. Pri proračunu opterećenja, kao orijentacioni, korišćeni su podaci dobijeni od proizvođača opreme (SIEMENS), za njihov aparat tipa ARTIS ONE. U slučaju da stvarni aparat koji se instalira ima drugačije mase od usvojenog, mora se raditi proračun za konkretni aparat i samim tim dati novo rešenje ojačanja ploče.Usvojeni su profili IPB300 (GN1) i IPB450 (GN2) kao glavni konstruktivni elementi čije postavljanje je planirano ispod međuspratne tavanice između osa N-O i 13-14. Na sekundarne nosače, GN1, mora se naneti sloj ekspandirajuće mase dovoljne čvrstoće, kako bi se ostvarila veza izmedju postojeće betonske tavanice i čeličnih nosača, da se ostvari veza prenosa opterećenja poput spregnute konstrukcije i opterećenje sa ploče prenese na čelične nosače GN1 koji će opterećenje preneti na GN2 i dalje na stubove. Pri izvođenju radova voditi računa da se mere uzimaju na licu mesta, opremu instalirati po uputstvu proizvođača.

Stubovi donje etaže ojačavaju se (opasuju) čeličnom konstrukcijom, na koju je postavljen i kratki element koji prima uticaje od GN2 i prenosi ih na stubove preko čelične obloge. Na ploči oko stubova postavlja se čelični okvir koji se ankerima pričvršćuje na podnu ploču i samim tim prenosi deo opterećenja na podnu ploču, tačnije kapitel stuba ispod ploče pa samim tim sve do temelja (šipova).

NAPOMENA: KORIŠĆENA OPTEREĆENJA U PRORAČUNU MOGU VARIRATI U ZAVISNOSTI OD APARATA KOJI BUDE INSTALIRAN. SVAKA PROMENA PODATAKA KOJI SU KORIŠĆENI ZA PRORAČUN MORA BITI NAPOMENUTA NADZORU I  AKO TREBA, MORA SE RADITI NOVI PRORAČUN SA  ADEKVATNIM OPTEREĆENJEM.

OPŠTE NAPOMENE

Zbog radova na objektu investitor obavezno mora angažovati nadzornog organa. Takođe izvođač radova je dužan  da pre svake izrade  bilo kojih radova da konsultuje nadzornog organa.

Izvođač je dužan da sve radove izvede prema važećim tehničkim propisima sa odgovarajućom stručnom radnom snagom. Sve eventualne izmene i dopune od strane investitora  dužan je signalizirati nadzornom organu. Na licu mesta radovi na instalacijama moraju se usaglašavati sa građevinskim radovima, funkcionalno, prostorno i vremenski (prema dinamici izvođenja svih radova).

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i isti se pre ugradnje mora pregledati i ispitati i samo potpuno nov i ispravan ugrađivati.

Mesto obavljanja radova je Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet obavljenih radova.

Ponuđač garantuje da će obaviti radove u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

M.P.

___________________________

Potpis ovlašćenog lica ponuđa

III  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | 1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra 2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Иzvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Иzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude |

DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

1.  USLOV

Finansijski kapacitet

1. DOKAZ

Ponuđač dpstavlja potvrdu NBS da u periodu od šest meseci pre

objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije

bio nelikvidan, s tim da ponuđač nije u obavezi da dostavlja ovaj dokaz ukoliko su

podaci javno dostupni na internet stranici Narodne banke Srbije, uz obavezu da se

pozove na internet stranicu NBS

2. USLOV

Reference o izvedenim radovima

2. DOKAZ

Ponuđač dostavlja potvrdu, potpisanu i overenu od strane investitora, o izvedenim

radovima na 3 angio sale u protekle 3 god.

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan

da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1.

tač. 1) do 4) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog

člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav

1. tač. 1) do 4).

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave izvod iz Registra, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs), s tim da su u obavezi da se pozovu na internet stranicu na kojoj je dokaz javno dostupan.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

IV KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

- Kriterijum za dodelu ugovora:

Izbor najpovoljnije ponude naručilac će izvršiti primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“. Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a.

- Elementi kriterijuma, odnosno način na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok završetka radova. U slučaju istog ponuđenog roka za završetak radova, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koja je pre prispela na adresu naručioca.

V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

Sastavni deo ponude čine sledeći obrasci:

1) Obrazac ponude                             				        (Obrazac 1);

2) Obrazac – Specifikacija ponude sa strukturom ponuđene cene  (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude                                              (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi                                              (Obrazac 4);

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku – Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu, JN broj 16/2017

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

C) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE – JN 16/2017 – Radovi na adaptaciji prostora

za Angio salu

| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok važenja ponude (ne kraći od 30 dana) |  |
| Rok i način plaćanja (30% avansno u roku od 8 radnih dana od dana potpisivanja ugovora, ostalih 70% nakon ispostavljanja okončane situacije) | DA NE |
| Rok za završetak radova (u danima: max 30 radnih dana) |  |
| Garantni period (ne kraći od 48 meseca na izvedene radove) |  |
| Mesto obavljanja radova | Opšta bolnica “Đorđe Joanović” Zrenjanin |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI                     (Obrazac 2)

Tabela 1. - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu - građevinski

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iznošenje postojećeg pokretnog inventara sa odlaganjem u okviru objekta ili na privremenu deponiju u krugu bolnice. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pripremni radovi na aktiviranju gradilišta. Postavljanje barijera i pregrada od drvenih štafli i tvrdog najlona kako bi se obezbedio nesmetan rad ostatka bolnice i kako bi se prodor prašine sveo na minimum. Ograđivanje prostora privremene deponije u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. Privremena deponija se takođe koristi i za skladištenje grubog građevinskog materijala. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Pažljiva demontaža postojećeg spuštenog plafona sa odlaganjem na privremnu lokaciju. | m² | 58,77 |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža pregradnih zidova WC kabine i same kabine sa odlaganjem u okviru objekta ili na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža WC šolje i ugradnog kotlića sa svim pripadajućim vodovodnim i kanalizacionim cevima. Obračun po čvornom mestu. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Skidanje postojeće podne obloge sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. Pozicija obuhvata i struganje ostataka lepka posle skidanja stare obloge, grubo čišćenje i fino usisavanje. | m² | 15 |  |  |  |  |
| 7. | Prosecanje postojećeg pregradnog zida tipa „Richter“ za potrebe ugradnje prozorskog okna sa Pb staklom približnih dimenzija 110cm x 80cm, sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi investitor. | m² | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Šlicovanje i isecanje cementne košuljice na mestima postavljanja limenih podnih kanala i postavljanja betonskih jastuka, sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. | m² | 7 |  |  |  |  |
| 9. | Izrada prodora podne AB ploče na mestima ulaska/izlaska kablova. Dimenzije otvora uskladiti sa zahtevima isporučioca opreme. Završna obrada prodora nakon prolaska instalacije. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Izrada i ugradnja podnih limenih kanala, ispod samog angiografa, sa ojačanim poklopcima, po potrebi podeljeni na dve pregrade za energetske-visokonaponske kablove i niskonaponske kablove. Podni kanali se nivelišu 2mm iznad završnog sloja cementne košuljice. Kanali se ankerišu, fiksiraju za postojeću betonsku ploču. Ofarbati ih zaštitnom antikorozivnom bojom. Izradu kanala i dimezije vršiti po projektu isporučioca opreme. | m | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Zalivanje betonom podnih limenih kanala sa zatvaranjem preostalih rupa, kao i metalne ploče za angiograf kako ne bi došlo do naknadnih pomeranja. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Izrada i montaža metalnih kanala ispod AB podne ploče. Izradu kanala i dimezije vršiti po specifikaciji isporučioca opreme. Kanali se ankerišu, fiksiraju za postojeću betonsku ploču kako ne bi došlo do naknadnih pomeranja. Ofarbati zaštitnom antikorozivnom bojom. | m | 11,5 |  |  |  |  |
| 13. | Izrada betonskih nosećih podloški - jastuka, za ankerisanje metalnih ploča aparata. Poziciju, dimenzije betonskih jastuka i marku betona uskladiti sa zahtevom i specifikacijom isporučioca opreme. | m² | 2,5 |  |  |  |  |
| 14. | Izrada i montaža podnih metalnih ploča sa prosecanjem otvora za ulaz kablova, kao i bušenja rupa i urezivanja navoja a u svemu po projektnom crtežu isporučioca opreme. Dimenzije, karakteristike ugradnje i montaže, tehničke karakteristike uskladiti po specifikaciji isporučioca opreme. Transport, postavljanje i nivelisanje u ravni gotovog poda. Ploča zaštićena antikorozivnim osnovnim premazom u dva sloja nanesena kompresorom u određenoj debljini. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Izrada plafonske montažne metalne ploče sa prosecanjem otvora za ulaz kablova, kao i bušenja rupa i urezivanja navoja a u svemu po projektnom crtežu isporučioca opreme. Ploča zaštićena antikorozivnim osnovnim premazom u dva sloja nanesena kompresorom u određenoj debljini. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Izrada cementne košuljice sa postavljanjem šulc mreže uz dodatak polipropilenskih vlakana za mikro armiranje kako ne bi pucala i kako bi se dobila potrebna čvrstina. Košuljicu nivelisati sa dozvoljenim odstupanjem ±2mm od postojeće visine. | m² | 9,5 |  |  |  |  |
| 17. | Grubo i fino čišćenje svih površina cementne košuljice. Nanošenje prajmera (podloge) za upijajuće podloge. Izlivanje samorazlivajuće mase uz upotrebu igličastog valjka kako bi se isterali mehuri zaostalog vazduha na površinu. | m² | 17,5 |  |  |  |  |
| 18. | Brušenje svih površina prethodno izlivene mase. Grubo čišćenje i usisavanje svih površina. Lepljenje završne lajsne na zid po celom obimu prostorija. Lepljenje ugaone lajsne na spoju zida i poda po celom obimu prostorija. Postavljanje samolepljive bakarne trake sa povezivanjem na unapred ostavljene izvode uzemljenja. Ukrajanje elektroprovodnog antistatik poda istog tipa i tehničkih karakteristika kao postojeći, tipa “Nora” Freudenberg - od kaučuka u crnoj boji sa nopama (strukturom okruglih kružića). Prilikom ukrajanja zagrevati površine fenom sa toplim vazduhom kako ne bi došlo do oštećenja. Nanošenje elektroprovodnog lepka (sa dodatkom grafita) i lepljenje ukrojenih delova poda. | m² | 39,19 |  |  |  |  |
| 19. | Mašinsko poliranje svih površina elektro provodnih podova odgovarajućim sredstvima kako bi zadržali svoja svojstva i osobine, zahtevane od isporučioca opreme. | m² | 58,77 |  |  |  |  |
| 20. | Izrada i montaža plafonske konstrukcije za nošenje metalnih šinskih profila nosača monitoring sistema. Peskarenje svih profila pre montaže. Nanošenje zaštitnog antikorozivnog sloja dva puta u propisanoj debljini. Kompletnu konstrukciju izraditi i montirati po specifikaciji proizvođača i isporučioca medicinske opreme. | m² | 30 |  |  |  |  |
| 21. | Izrada plafonske podkonstrukcije od kutijastih šlicovanih profila sa međusobnim rastojanjem po dobijenom projektu isporučioca opreme. Peskarenje svih profila konstrukcije pre montaže. Nanošenje zaštitnog antikorozivnog sloja dva puta u propisanoj debljini. Nanošenje završnog emajl laka u dva sloja i boji spuštenog plafona. | m² | 30 |  |  |  |  |
| 22. | Ukrajanje i postavljanje prethodno demontiranog postojećeg spuštenog plafona (metalnog, plastificiranog, kasetnog) u svemu prema normama i propisima za tu vrstu radova. Spušteni plafon nivelisan sa nosećom plafonskom konstrukcijom monitora angiografa. Ukrojen izmedju nosećih profila sa pažnjom na estetiku samog objekta. | m² | 58,77 |  |  |  |  |
| 23. | Nabavka i ugradnja olovnog stakla sa ekvivalentom olova ekv. Pb 2.1mm dimenzija 110cm×80cm. Komplet sa izradom rama za ugradnju sa unutrašnje strane prostora za preglede. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Angažovanje dizalice, viljuškara i ručnog viljuškara i radne snage na prenosu, istovaru i unosu kompletne opreme. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Izrada radnog stola (konzole) iz dva dela radi lakšeg pomeranja prilikom intervencija na zidu. Ukupne dužine 3m. Udvojene dupleks ploče za radnu površinu, kantovano ABS trakom d=2mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Stranice takodje od udvojenih dupleks ploča, kantovane ABS trakom d=2mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Vezač sa zadnje strane od udvojenih dupleks ploča, kantovane ABS trakom d=2mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Po dužini ispod stola postavljeno ojačanje od cevi 40mm×60mm plastificirane u belo. Ispod stola police sa točkićima za nošenje kućišta računara. Stolovi izrađeni u boji i dezenu po izboru investitora. Na radnoj ploči probušiti 4 rupe Fi80 i postaviti plastične uvodnice za kablove. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Ručni utovar šuta i otpadnog materijala sa privremene deponije u kamion i odvoz na gradsku deponiju. | m³ | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Nepredviđeni radovi koji se mogu javiti tokom adaptacije, računa se 5% od ukupne vrednosti predviđenih radova. | pauš. | 5% |  |  |  |  |
| 28. | Izrada projektne dokumentacije Projekat izvedenog objekta | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  |  |

M.P.

Tabela 2. - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu – mašinska konstrukcija, rasterećenje ploče

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije, sa svim pratećim materijalom, radnom snagom i opremom, svim vezama i spojnim sredstvima, u svemu prema statičkom proračunu. Obračun po kg izvedene konstrukcije. | Kg | 8.402,40 |  |  |
| 2. | Završna obrada čelične konstrukcije, farbanje i zaštita svih čeličnih delova, u svemu prema propisima i standardima. | pauš. | 1 |  |  |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije Projekat izvedenog objekta | pauš. | 1 |  |  |
| U K U P N O: |  |  |

M.P.

Tabela 3. - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu – elektro radovi

| Red. br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isporučiti i postaviti kabel tipa N2XH 1x70 mm². Kabel se postavlja u postojeće PNK nosače od GRO do šine za uzemljenje u usponskom kanalu. Sve komplet | m | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Isporučiti i postaviti od GRO do generatora PU1 kabel tipa N2XH J 4x50 mm² . Kabel se postavlja u PNK kanale. Sve komplet | m | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Sve isto kao i pod rednim brojem 2, samo kabel tipa N2XH J 1x50 mm². Sve komplet | m | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Isporučiti i postaviti od GRO I do "system control cabineta" SC1 kabel tipa N2XH J 5x16 mm² . Kabel se postavlja u PNK kanale. Sve komplet | m | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Isporučiti, montirati i povezati LED cev 22W, T8, 150cm, 4000K umesto postojece fluoroscentne sijalice u postojećim svetiljkama 2x58W u angio sali. U svetiljkama demontirati elektromagnetni predspojni pribor. Sve komplet | kom | 34 |  |  |  |  |
| 6. | Isporučiti, montirati i povezati LED cev 22W, T8, 150cm, 4000K umesto postojece fluoroscentne sijalice u postojećim svetiljkama 1x58W u komandnoj i tehničkoj sobi. U svetiljkama demontirati elektromagnetni predspojni pribor. Sve komplet | kom | 7 |  |  |  |  |
| 7. | Isporučiti, montirati i povezati LED cev 18W, T8, 120cm, 4000K umesto postojece fluoroscentne sijalice u postojećim svetiljkama 1x36W u komandnoj sobi. U svetiljkama demontirati elektromagnetni predspojni pribor. Sve komplet | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Izvršiti demontažu postojećih baktericidnih lampi u Sali za angiografiju. Nakon demontaže iste predati Investitoru. Postojeće kablove za napajanje svetiljki završiti u novopostavljenoj OG razvodnoj kutiji montiranoj u prostor spuštenog plafona. Sve komplet | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju vodovima tipa N2XH J 3x2,5 mm² , položenim u PNK kanale. Kabel se polaže od postojećeg ormana RT OPM-B2.3.001-4 do mesta montiranja spoljašnje jedinice klime Sve komplet | m | 15 |  |  |  |  |
| 10. | Na postojećem strujnom krugu 26 uvezanog u RT OPM-B2.3.001-4 u prostoriji komandne sobe izvršiti presecanje istog u prostoru spuštenog plafona, i na mestu preseka montirati instalacionu kutiju 80x80, IP54 i iz iste izvesti kabelom tipa N2XH J 3x2,5 mm² priključak za unutrašnju jedinicu klima sistema. Sve komplet | m | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Isporučiti i postaviti od kontorolnika izolacije do signalizaije istog kabel, kao i povezivanje AT tastera vodovima tipa N2XH J 5x1,5 mm² . Sve komplet | m | 85 |  |  |  |  |
| 12. | Isporučiti i postaviti i izvesti instalaciju povezivanja EAT tastera vodovima tipa N2XH J 7x1,5 mm² . Sve komplet | m | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Sve isto kao redni broj 9, samo za instalaciju za izjednačavanje potencijala provodnikom tipa P/F Y 1x6 mm². Provodnik se postavlja od instalacione kutije za izjednačavanje potencijala (KIP) ili najbližeg razvodnog ormana do mesta spajanja sa metalnim masama kao što su cevi za vodovod i grejanje, spušten plafon, metalna bravarija, uzemljenje antistatik poda itd. Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama ili sa papučicama. Sve komplet po priključnom mestu | m | 40 |  |  |  |  |
| 14. | Sve isto kao i redni broj 13, samo kabel tipa P/F Y 1x4 mm². Sve komplet | m | 40 |  |  |  |  |
| 15. | Sve isto kao i redni broj 13, samo kabel tipa P/F Y 1x16 mm². Sve komplet | m | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Postojeće dve monofazne priključnice na strujnom krugu 24 ( RT OPM-B2.3.001-4) i monofaznu priključnicu na strujnom krugu 107 ( RO G-B2.3.001-4 SP ) u prostoriji komandne sobe demontirati i predati Investitoru. Sve komplet | kom | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Isporučiti, montirati u parapetni kanal i povezati monofaznu priključnicu crvene boje, strujni krug 107 ( RO G-B2.3.001-4 SP ). Sve komplet | kom | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Isporučiti, montirati u parapetni kanal i povezati monofaznu priključnicu bele boje 24 ( RT OPM-B2.3.001-4). | kom | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Isporučiti, montirati na zid dvostruki parapetni kanal 2x130mmx70mm (zahtev isporučioca opreme) zajedno sa poklopcem, unutrašnjom pregradom i krajnjim kapama. Sve komplet | m | 5 |  |  |  |  |
| 20. | Isporučiti i montirati na plafon etaže ispod komandne prostorije nosač kablova PNK 100x50, l=2m. Pod ovom stavkom podrazumeva se i pribor za međusobno spajanje i vešanje kanala. Kanal se postavlja za potrebe kablova između GRO i ormana koje ispručuje ispručioc opreme. Sve komplet | kom | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Isporučiti i montirati u parapetni kanal utičnicu za merenje uzemljenja PE. Sve komplet | kom | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Isporučiti i montirati tipske kutije za izjednačavanje potencijala. Sve komplet | kom | 6 |  |  |  |  |
| 23. | Isporučiti i montirati na zid/plafon OG kutije 100x100 za povezivanje instalacije u spuštenom delu plafona. | kom | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Isporučiti i montirati na zid havarijski taster pečurka sa mehaničkom blokadom AT sa 2xNC kontaktom za daljinsko isključenje tehnološke opreme. Sve komplet | kom | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Isporučiti i montirati na zid START-STOP taster EAT NO+NC, sa signalnom lampicom za daljinsko uključenje/iskljčenje tehnološke opreme. Sve komplet | kom | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Izraditi, isporučiti i montirati prema jednopolnoj šem, slobodnostojeći razvodni orman GRO min dimenzija (800x300x2000). GRO je funkcionalno podeljen na dva dela. U prvi deo se montira oprema za potrebe priključenja tehnološke opreme, a u drugi se izmešta oprema iz postojećeg ormana RO-RTG Angio. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz kablova je i od gore i od dole, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana RO kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. U GRO ugaditi sledeću opremu Tehnološki deo: -3 kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, 1P, C -1 kom, komplet osigurač 25A NH sa tropolnim postoljem -1 kom, komplet osigurač 63A NH sa tropolnim postoljem - 1 kom, komplet osigurač 125A NV00 sa tropolnim postoljem -1 kom, kompaktni prekidač 160A, 3P, Ir=(0,6-1)In, 25kA, sa produženom crvenom ručicom, AC23, i oznakama "ON" i "OFF" -1 kom, SITOP 6EP1333-3BA00 24V DC, Siemens (napajanje) -1 kom, sigurnosni rele Sirius 3TK2826-1CW30, Siemens -1 kom, RCD 25/0,03A 4P. Tip B (Siemens 5SM3-4) -2 kom, RCD 63/0,03A 4P. Tip B (Siemens 5SM346-4) -1 kom, kontaktor 3RT1017-1BB44-3MAO 24V DC (Siemens ) -1 kom, kontaktor A40-30-32, In=60A, ABB -1 kom, kontaktor A95-30-22, In=145A,ABB -1 kom, instalacioni kontaktor 2NO+2NC, 230VAC -1 kom, automatski prekidač (osigurač) 4A, 6kA, 1P, DC -1 kom, automatski prekidač (osigurač) 4A, 6kA, 2P, B -1 kom, odvodnik prenapona PZH II V3 + 1/275/50 (hermi) ili slican -natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal. Izmestena oprema iz RO RTG Angio -2 kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 1P, C -1 kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, 1P, C - 3 kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, DC - 2 kom,RCD 25/0,03 A - 4 kom, kontaktor 16A, 24VDC -1 kom, grebeansta sklpka montaža na vrata 0-1, 25A, 3P - 1 kom, ispravljač 220VAC/24VDC, 50W - 50 kom, redne stezaljke 2,5mm2 Sve komplet | kom | 1 |  |  |  |  |
| 27. | U postojeći RO OPM B2 300-1-4 ugraditi: – 1 kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 1P, C – 1 kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 2P, D – 1 kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 2P, C – 1 kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, 2P, C – 2 kom, automatski prekidač (osigurač) 10A, 6kA, 2P, C – 1 kom, grebenasta sklopka 0-1, 25A, 1P, ugradnja na vrata AC23 – 1 kom, izolacioni transformator IT sistema napajanja snage 3kVA, 230V/230V, sa pojačanom izolacijom sve u skladu DIN VDE 0550 – 1 kom, izometar za merenje izolovanosti, povezan na sekundar tranformatora, tipa Bender A 107TL47. Komplet sa kontrolerom, signalizaotorom izolovanosti sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom. U dogovoru sa tehničkom službom i medicinski mosobljem dogovoriti mesto montiranja svetlosne i zvučne signalizacije. – natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal. Sve komplet | kom | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Postojeće TF i računarske priključke demontirati (u komandnoj sobi) i iste montirati u parapetni kanal. Sve komplet Napomena: U stavki prateća oprema i uređaji redni broj 19. obrađen je parapetni kanal | kom | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Sitan nepredviđeni materijal i radovi, Manipulativni troškovi sa funkcionalnim ispitivanjem instalacije i puštanjem iste u rad. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Ispitivanje i merenje celokupne instalacije sa izdavanjem odgovarajućih Atesta kao što su: – Otpor petlje – Otpor izolacije – Otpor uzemljenja – Ispitivanje TF instalacije – Ispitivanje računarske instalacije – Nakon dobijanja pozitivnih rezultata i izdavanja odgovarajućih Atesta iste predati investitoru. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Skidanje i demontaža instalacije jake i slabe struje postojeće instalacije. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Izrada Projekta Izvedenog objekta PIO. | pauš | 1 |  |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  |  |

M.P.

Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu – REKAPITULACIJA

| Red. br. | OPIS | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela 1 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu - građevinski |  |  |
| 2. | Tabela 2 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu – mašinska konstrukcija, rasterećenje ploče |  |  |
| 3. | Tabela 3. - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu – elektro radovi |  |  |
| U K U P N O: |  |  |

M.P.                                                          Ovlašćeno lice ponuđača:

____________________________

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke – Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu, br JN 16/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom

VI MODEL UGOVORA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, ________ god.

Del. broj: 13 -

1. OPŠTA BOLNICA “ĐORĐE JOANOVIĆ” ZRENJANIN, dr. Vase Savića broj  5

(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koju zastupa v.d. direktora dr Jovan Sekulić

Šifra delatnosti: 	8610

Matični broj:     	08887535

Registarski broj:	8215205520

PIB broj:            	105539565

Tekući račun:     	840-17667-89  koji se vodi  kod Uprave za javna plaćanja

Tel/fax:                	023/536-930            fax: 023/564-104

i  (u daljem tekstu ovog ugovora: Izvođač)

2. ___________________________________, koga zastupa _____________________________-

Šifra delatnosti:

Matični broj:

PIB broj:

Tekući račun:

Tel/fax:

zaključili su dana _________________

U G O V O R   O   J A V N O J   N A B A V C I   R A D O V A

JN  16/2017 - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu

broj:

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze u vezi javne nabavke JN 16/2017  radovi: Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu, koji je dodeljen ponuđaču u postupku javne nabavke.

Član 2.

Izvođač obavlja,  a naručilac nabavlja - Radovi na adaptaciji prostora za Angio salu, specificiran u ponudi broj ____ od ______________ godine, koja čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 3.

Ugovorena vrednost radova iznosi _______________ din. bez PDV-a, odnosno _______________ din sa PDV-om.

Sastavni deo ovog ugovora su jedinične cene i komercijalno – tehnički uslovi iz ponude.

Vrednost navedena u stavu 1 ovog člana porazumeva „F-co“ naručioc sa svim troškovima.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način :

- avasno (30%) u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisivanja ugovora, nakon što Ponuđač dostavi Naručiocu:

- bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja (u iznosu od 30%

vrednosti ugovora sa PDV-om);

- ostatak (70%) nakon završetka radova i ispostavljanja okončane situacije (nakon kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dokumenata prema kojima se konstatuje da su radovi koji su predmet ove javne nabavke kompletno okončani, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Ponuđača da dostavi račun u dva primerka)

Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove građevinske knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i nabavku opreme i drugu dokumentaciju Izvođač dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što Izvođač priznaje bez prava na prigovor.

Član 4.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od ___ kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao, a prema priloženom dinamičkom planu, koji je sastavni deo ovog ugovora.

Član 5.

Ukoliko Izvođač ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0,1% od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 5 % od vrednosti ukupno ugovorenih radova. Naplata ugovorne kazne izvršiće se uz overu nadzornog organa, bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjenjem računa navedenog u okončanoj situaciji. Ako je Naručilac, zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji izvedenih radova, pretrpeo štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim propisima, tehničkim propisima, građevinskom dozvolom, investiciono- tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu.

Radi izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko- zanatske i pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač se obavezuje:

da po prijemu investiciono-tehničke dokumentacije istu pregleda i u roku od 3 (tri) dana dostavi primedbe u pisanom obliku Naručiocu na razmatranje i dalje postupanje; neblagovremeno uočene ili dostavljene primedbe, koje nisu mogle ostati nepoznate da su na vreme sagledane, neće biti uzete u obzir niti će imati uticaja na rok za izvođenje radova;

da pre početka radova potpiše glavne projekte i Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;

da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;

da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog  materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;

da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;

da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;

da se strogo pridržava mera zaštite na radu;

da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;

da uredno vodi svu dokumentaciju predviđenu zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;

da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu  izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;

da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;  da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde  nepravilnosti i nedostaci;

da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pisanog poziva od strane Naručioca.

Član 8.

Izvođač je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora dostavi detaljan dinamički plan koji mora sadržati sledeće pozicije, prva: priprema i formiranje gradilišta i poslednja: otklanjanje nedostataka, u četiri primeraka, po dva za Naručioca i stručni nadzor.

Član 9.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način određen čl. 2. i 3. ovog Ugovora. Naručilac će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača. Naručilac se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu investiciono - tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu, kao i da mu obezbedi nesmetan prilaz gradilištu.

Član 10.

Izvođač se obavezuje da u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu menicu za dobro izvršenje posla u visini 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a, sa trajanjem od najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice mora da se produži. Original sopstvena blanko menica mora biti propisno potpisana i pečatirana od strane izdavaoca bez popunjavanja ostalih bitnih elemenata menice, sa kopijom depo kartona, meničnim ovlašćenjem (u dva primerka) za popunu menica i potvrdom o registraciji menica sa klauzulom „bez protesta“.

Takođe, izvođač je u obavezi da, dostavi bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja treba da glasi na 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a i sa rokom važnosti najmanje 10 dana duže od garantnog roka i to u trenutku primopredaje-završetka radova i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu.

Član 11.

Garantni rok za izvedene radove iznosi 48 meseci računajući od dana primopredaje radova. Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu. Izvođač je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora, zapisnički preda Naručiocu sve garantne listove za ugrađene materijale.

Član 12.

Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pisani poziv Naručioca, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima.

Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po prijemu pisanog poziva od strane Naručioca, Naručilac je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača, naplatom garancije banke za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Ukoliko garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.

Član 13.

Za ukupan ugrađeni materijal i opremu Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ukoliko Naručilac utvrdi da ugrađeni materijal ili oprema ne odgovara standardima i tehničkim propisima, zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu kvaliteta opreme i odgovoran je ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu. U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručilac ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama.

Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom ugovoru.

Član 14.

Izvođač će deo radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti preko podizvođača: _______ (u % iskazan deo radova). Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo.

Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu.

Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.

Član 15.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i o tome obavesti stručni nadzor i Naručioca u pisanoj formi. Izvođač nije ovlašćen da bez pisane saglasnosti Naručioca i stručnog nadzora menja obim ugovorenih radova i izvodi viškove radova.

Član 16.

Izvođač može i bez prethodne saglasnosti Naručioca, a uz saglasnost stručnog nadzora izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno.

Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog člana, o tome obaveste Naručioca.

Naručilac može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača. Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za hitne nepredviđene radove.

Član 17.

Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ovog ugovora. Faktički obavljeni naknadni radovi, bez zaključenog ugovora, su pravno nevažeći.

Član 18.

Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik. Komisiju za primopredaju radova čine po jedan predstavnik Naručioca, stručnog nadzora i Izvođača. Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova. Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji radova na dan primopredaje radova.

Izvođač je dužan da prilikom primopredaje radova preda, pre tehničkog pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u tri izvoda sa priloženim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka ukoliko je to potrebno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručilac u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke Izvođač ne počne da otklanja u roku od pet dana po prijemu poziva od strane Naručioca i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku, Naručilac će radove poveriti drugom izvođaču na račun Izvođača.

Tehnički pregled radova i upotrebnu dozvolu obezbediće Korisnik. Naručilac će u momentu primopredaje radova od strane Izvođača, Korisniku predati na korišćenje radove koji su predmet ovog ugovora.

Član 19.

Konačna količina i vrednost radova po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih količina radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude.

Član 20.

Naručilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana, kao i ako:

Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova;

ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora;

u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

Član 21.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, osim u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju, Naručilac ima pravo da za radove koji su predmet ovog ugovora angažuje drugog izvođača i aktivira garanciju banke za dobro izvršenje posla.

Izvođač je u navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiocu štetu, koja predstavlja razliku između cene predmetnih radova po ovom ugovoru i cene radova novog izvođača za te radove.

Ugovor se raskida izjavom u pisanoj formi koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani i sa otkaznim rokom od 15 dana od dana prijema izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja, da Naručiocu preda projekat izvedenog stanja, kao i zapisnik komisije o stvarno izvedenim radovima i zapisnik komisije o konačnom finansijskom obračunu po predmetnom ugovoru do dana raskida ugovora.

Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora.

Član 22.

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbe Posebnih uzansi o građenju i drugih važećih propisa Republike Srbije.

Član 23.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Zrenjaninu.

Član 24.

Ovaj ugovor je sačinjen šest jednakih primeraka, po tri za svaku ugovornu stranu.

Za izvođača					                     Za naručioca

v.d. direktora Opšte bolnice Zrenjanin

_______________________			                   ___________________________

dr Jovan Sekulić

Napomena:

Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem, kao i da će naručilac, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

Ponuđač  je  dužan  da  popuni  model  ugovora,  parafira  i  overi  svaku  stranu,  čime  potvrđuje saglasnost sa istim.

VII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica Zrenjanin, Dr Vase Savića br.5, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku radova – RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA ANGIO SALU - JN br. 16/2017 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Javnih nabavki, do 24.07.2017. (PONEDELJAK) do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:

- Obrazac ponude (Obrazac 1);

- Obrazac strukture ponuđene cene (Obrazac 2);

- Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

- Model ugovora;

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bonica „Đorđe Joanović“, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5,  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku radova – RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA  ZA  ANGIO SALU – JN br. 16/2017 - NE OTVARATI”

ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku radova - RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA  ZA  ANGIO SALU – JN br. 16/2017 - NE OTVARATI”

ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku radova – RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA  ZA  ANGIO SALU – JN br. 16/2017 - NE OTVARATI”

ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova – RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA  ZA  ANGIO SALU – JN br. 16/2017 - NE OTVARATI”

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 6. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1)  i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV ove konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 5. u poglavlju VI ove konkursne dokumentacije).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa ZJNom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je:

- Avasno (30%) u roku od 8 (osam) radnih dana od dana potpisivanja ugovora, nakon što Ponuđač dostavi Naručiocu bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, u iznosu od 30% vrednosti ugovora sa PDV-om;

- Ostatak (70%) nakon završetka radova i ispostavljanja okončane situacije (kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dokumenata prema kojima se konstatuje da su radovi koji su predmet ove javne nabavke kompletno okončani, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Ponuđača da dostavi račun u dva primerka)

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču je dozvoljeno da zahteva avans (30% od vrednosti ponude sa PDV-om)

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija za izvršene radove ne može biti kraća od 48 meseci od dana završetka radova

9.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, a koja uključuje i ugradnju isporučene opreme, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. ZJN.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude treba da traje najmanje koliko i važenje ponude. Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po

zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

- original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za povraćaj avansa, u ukupnoj visini utvrđenog avansa od 30% od cene sa PDV-om, naslovljeno na Naručioca

- original obavezujuće pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene bez PDV-a, naslovljeno na Naručioca.

Ukoliko ponuđač ne dostavi original obavezujuća pisma banke o namerama za izdavanje garancije, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:

U trenutku zaključenja ugovora bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, izdatu u visini od 30% od vrednosti zaključenog ugovora, sa PDV-om, sa rokom važnosti najmanje 10 dana duže od dana stavljanja predmeta javne nabavke u funkciju  (potpisivanja zapisnika o kvantitativno i kvalitativno usaglašenom prijemu). Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa konkursnom dokumentacijom (rokovi, iznos). Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang);

Blanko spostvenu menicu za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za dobro izvršenje posla, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Blanko sopstvena menica za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost blanko menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

U trenutku primopredaje-završetka radova (nakon potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu), izvođač je u obavezi da dostavi bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, sa rokom važnosti najmanje 10 dana duže od garantnog roka. Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa konkursnom dokumentacijom (rokovi, iznos). Dobavljač može podneti garancije strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku izbora najpovoljnije ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.

13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5, e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, fax br. 023/534-712 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka.  Sve dodatne informacije ili pojašnjenja, koja budu prispela na e-mail adresu naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigla prvog, narednog radnog dana.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.  16/2017“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

16. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, faksom na broj 023/534-712 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

- naziv i adresu naručioca;

- podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

- povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

- činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

- potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

- potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica „Đorđe Joanović“; javna nabavka broj JN 16/2017;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.