|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 23.07.2014.

Del. broj: 13 – 1176

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 14/2014 – Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije u delu tabela X SPECIFIKACIJA PONUDE SA STRUKTURAMA CENA.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

- U Partiji 2 - Portabilni EKG aparat – trokanalni, pod lineaom 3 - Veličina dijagonale LCD ekrana: minimum 4.5”, menja se i glasi:

Veličina dijagonale LCD ekrana: minimum 4”

- U Partiji 2 - Portabilni EKG aparat – trokanalni, pod lineaom 19 - Težina sa baterijom: maksimalno 2 kg, menja se i glasi:

Težina sa baterijom: maksimalno 3 kg.

Komisija za JN 14/2014