|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin,23.03.2015. god.

Del. broj: 13-347

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 4/2015 – Održavanje medicinske opreme obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

-   U delu III Uslovi za učešće u postupku javne nabavke, tačka 2, ispunjenost dodatnih uslova:

- podtačka 3), menja se i glasi:

Ponuđač dostavlja cenovnik rezervnih delova (uz dodatak sa iskazanom cenom radnog sata i putnog troška) na CD/DVD mediju i izvod iz cenovnika osnovnih rezervnih delova, uz ponudu, u papirnom obliku (uz dodatak sa iskazanom cenom radnog sata i putnog troška) – za sve partije, osim za partije 10, 11, 34 i 35

- podtačka 4), menja se i glasi:

Ponuđač dostavlja ISO standard i to:

- Standard ISO 14001:2005 ili SRPS ISO/IEC 17025 uz koji se obavezno dostavlja detaljan obim akreditacije iz kojeg se vidi posedovanje referentnog dokumenta ISO 14644-1 i ISO 14644-3 – za partiju 12

- U delu IV Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu,

- tačka 3. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA, dodaje se stav:

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena na adresu naručioca do 15.04.2015. god. (SREDA) do 11h.

- tačka 10, podtačka 10.2 Zahtev u pogledu garantnog roka, dodaje se stav:

Garancija ne može biti kraća od 12 meseci na ugrađene delove, kao i na sve komponente CT aparata – za partiju 8

- U delu V Obrazac ponude, tačka 5) u tabeli, u polju „garantni period“, dodaje se (i ne kraće od 12 meseci na ugrađene delove, kao i sve komponente CT aparata - za partiju 8)

- U delu VI Model ugovora, čl. 5, stav 5 menja se i glasi:

Cenovnik rezervnih delova je sastavni deo ugovora (osim za partije 10, 11, 34 i 35) po kojem će se naplaćivati sve, eventualne, vanredne intervencije.

- U delu X Specifikacija ponude sa strukturama cena, na strani 34 – partija 8 – Održavanje CT aparata GE Bright Speed 16, deo ispod tabele – Održavanje CT aparata GE Bright Speed 16 podrazumeva sledeće aktivnosti, menja se i glasi:

- zamena i ugradnja RTG cevi, obzirom da je stara cev ispunila 50% očekivane ekspozicije izražene u vrednostima mAs, po normativima proizvođača GE Healthcare, sa garancijom na sve komponente CT aparata u trajanju od 12 meseci

- u NAPOMENI se dodaje stav: Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je RTG cev nova

Komisija za JN 4/2015