|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 02.06.2017.

Del. broj:  13-1035

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u postupku JNMV  12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

U delu II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA na str. 4/33, kao i u delu V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, Obrazac strukture ponuđene cene - Obrazac 2 (ispod tabele) na str. 13/33:

- Posle dela teksta “dva 19“ monitora galvanizovana za medicinsku upotrebu” dodaje se tekst:

sledećih karakteristika: *LCD kolor monitor; *veličina 19“ ili veći; *rezolucija 1280x1024 ili veće; *ugao gledanja 178º/178º ili veći; *brightness 300cd/m2 ili veći; *tipičan kontrast: 2000:1 ili veći; *vreme odgovora 20ms ili manje; *napajanje 200-240V; 50/60Hz; *sertifikati i standardi: CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC; *kalibracija u skladu sa DICOM part 14 standardom, što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama i sada glasi:

Minimalne karakteristike hardvera: procesor radne frekvencije min. 2.6 GHz, RAM: DDR3 ECC min. 24 GB, napajanje: snage 850W ili više, sistemski disk: SAS ili novije generacije sa min kapacitetpm od 600GB, grafička kartica Nvidia NVS295 ili NVS310 ili odgovarajuća što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama i dva 19“ monitora galvanizovana za medicinsku upotrebu, sledećih karakteristika: *LCD kolor monitor; *veličina 19“ ili veći; *rezolucija 1280x1024 ili veće; *ugao gledanja 178º/178º ili veći; *brightness 300cd/m2 ili veći; *tipičan kontrast: 2000:1 ili veći; *vreme odgovora 20ms ili manje; *napajanje 200-240V; 50/60Hz; *sertifikati i standardi: CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC; *kalibracija u skladu sa DICOM part 14 standardom, što ponuđač dokazuje originalnim kataloškim brošurama

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Zbog gore navedene izmene konkursne dokumentacije, datum javnog otvaranja, za javnu nabavku JNMV 12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat, pomera se za ČETVRTAK  08.06.2017. god. u 11 časova i 15 minuta.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primeljena od strane naručioca do 08.06.2017. god. (ČETVRTAK) do 11 časova.

Komisija za JNMV 12/2017