|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.10.2015.

Del. broj:  13 – 1667

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 18/2015 – Nabavka mobilnog RTG aparata sa C-lukom obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

U poglavlju III - Minimalna tehnička specifikacija za mobilni RTG aparat sa C-lukom

-  Na strani 5, tehničke specifikacije pod tačkom 1.5 , zahteva se: “ Orbitalna rotacija C-luka min. 120˚“.

Traženi zahtev menja se i glasi: „Orbitalna rotacija C-luka min.± 120˚“

-  Na strani 5, tehničke specifikacije pod tačkom 1.6 , zahteva se: “ Angulacija min.±180˚“.

Traženi zahtev menja se i glasi: „Aksijalna rotacija C luka min. ±180˚“

-  Na strani 5, tehničke specifikacije pod tačkom 4.3 , zahteva se:

“ Toplotni kapacitet RTG cevi min. 1000kHU“.

Traženi zahtev menja se i glasi: „Toplotni kapacitet RTG cevi min. 700kHU“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Na strani 31, C-luk pod tačkom 5 , zahteva se: “ Orbitalna rotacija C-luka min. 120˚“.

Traženi zahtev menja se i glasi: „Orbitalna rotacija C-luka min.± 120˚“

-  Na strani 31, C-luk pod tačkom 6 , zahteva se: “ Angulacija min. ± 220˚“.

Traženi zahtev menja se i glasi: „Angulacija min. ± 180˚“

-  Na strani 31, Rtg cev i kolimator pod tačkom 2 , zahteva se: “ RTG cev sa dve fokalne tačke

dimenzije max. 0,7/1,5mm“. Traženi zahtev menja se i glasi: „RTG cev sa jednom fokalnom tačkom

dimenzije max. 0.7mm ili dve fokalne tačke dimenzije max. 0.7/1.5mm“

-  Na strani 31, Rtg cev i kolimator pod tačkom 2 , zahteva se: “ Toplotni kapacitet RTG cevi min.

1000kHU“. Traženi zahtev menja se i glasi: „Toplotni kapacitet RTG cevi min. 700kHU“

-  Na strani 32, prijemnik slike pod tačkom 2 , zahteva se: “ CCD kamera rezolucije min. 400.000

piksela“. Traženi zahtev menja se i glasi: „CCD kamera rezolucije min. 1024x1024 piksela“

-  Na strani 32, Digitealni sistem pod tačkom 1 , zahteva se: “ Arhiviranje podataka (slika) na Hard

Disku min. 50.000 slika“. Traženi zahtev menja se i glasi: „Arhiviranje podataka (slika) na Hard Disku

min. 10.000 slika“

Komisija za JN 18/2015

__________________