|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 30.05.2018. god.

Del. broj:   13 - 1035

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 22/2018 – Medicinska guma i plastika.

Dana 29.05.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 22/2018 – Medicinska guma i plastika.

PITANJE:

Molimo vas za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku Medicinska guma i plastika,  JN br. 22/18, odnosno za  partiju 9 - Centralni venski katete za anesteziju:

Da li je za naručioca prihvatljiv Centralni venski kateter jednolumenski, 7Fr (14G) 30 cm, koji sadrži Guiding syringe umesto EKG kabla i Y konektora?

ODGOVOR:

Komisija za predmetnu javnu nabavku obaveštava potencijalnog ponuđača da za naručioca nije prihvatljiv centralni venski kateter jednolumenski, 7Fr (14G) 30 cm, koji sadrži guiding syringe umesto EKG kabla i Y konektora, i da ostaje pri prvobitno definisanom zahtevu navedenom u konkursnoj dokumentaciji.

S poštovanjem

Komisija za JN 22/2018