|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 29.05.2017.god.

Del. broj: 13-988

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat

Dana 25.05.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNMV 12/2017 – Nabavka radne stanice za CT aparat

PITANJE:

Na strani 4/33 K.D. navedeno je: “Instalacija AW VS 7 operativnog sistema sa pripadajućim opcijama.”

Da li je moguće da se ovaj zahtev za instalacijom softvera izmeni i glasi: “Instalacija AW VS 7 operativnog sistema ili odgovarajućeg softvera sa pripadajućim opcijama?”

Molimo Vas da dodatno pojasnite koji se konkretno alati traže, kako bi potencijalni ponuđači mogli da naprave odgovarajuću ponudu?

ODGOVOR:

Komisija se delimično slaže sa sugestijom potencijalnog ponuđača, te će u skladu sa tim biti izvršena izmena konkursne dokumentacije, objavljena na Portalu javnih nabavki i pomereno vreme javnog otvaranja.

Komisija za JNMV 12/2017