|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 25.07.2014. god.

Del. broj:   13 – 1191

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 14/2014 – Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama.

Dana 24.07.2014. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 14/2014 – Nabavka medicinske opreme za reanimobil po partijama.

PITANJE 1:

Kod Partije 11 – Portabilni pacijent monitor, zahtevan je TFT LCD displej u boji visoke rezolucije, koji reaguje na dodir, dijagonale: min. 10.4”

Da li ćete prihvatiti ponudu za aparat koji ima pregledan ekran u boji, veličine 12,1“, a koji nije osetljiv na dodir, već uz pomoć „triger“ funkcionalnog tastera i tastera za direktan i veoma brz pristup podešavanju željenih parametara koji se nalaze pored ekrana omogućavaju izuzetno jednostavno kretanje kroz meni i veoma brz odabir željenih parametara?

ODGOVOR 1:

U Partiji 11 – Portabilni pacijent monitor, zahtevan je TFT LCD displej u boji visoke rezolucije, koji reaguje na dodir, dijagonale: min. 10.4”. Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke je stava da  se gore navedeni zahtev o minimalnim karakteristikama treba izmeniti i da sada glasi:

- TFT LCD displej u boji, dijagonale: min. 10.4”

PITANJE 2:

Kod Partije 11 – Portabilni pacijent monitor, zahtevano je da:

- Aparat treba da ima mogućnost merenja sledećih parametara: ECG respiracija (impedansom),

HR, PR, SpO2, NIBP, CO2;

- Uz aparat potrebno je isporučiti sledeći pribor: kabl za napajanje, akumulatorsku bateriju, EKG

kabl sa 6 voda, SpO2 senzor za odrasle, manžetna za NIBP

Da li je potrebno da ponuđeni aparat ima opciju merenja u CO2 ili mogućnost nadogradnje sa CO2?

ODGOVOR 2:

Merenje CO2 je stavka koje će biti brisana iz Partije 11 – Portabilni pacijent monitor, zato što nije potrebno da navedeni monitor vrši merenje CO2, te će u skladu sa tim doći do izmene konkursne dokumentacije, koje će biti objavljene na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

S poštovanjem

Komisija za JN 14/2014