|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 31.05.2018. god.

Del. broj:  13–1052

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 18/2018 – Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice.

Dana 29.05.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 18/2018 – Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice.

PITANJE:

Poštovani,

Shodno članu 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, obraćamo Vam se blagovremeno, u svojstvu zainteresovanog lica u otvorenom postupku javne nabavke radova – „Sanacija hidroizolacije ravnog krova Nove bolnice – A objekat XI etaža“, broj: 18/2018, za koju je dana 17.05.2018. godine objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki. Istog dana je objavljena i konkursna dokumentacija za predmetnu javnu nabavku.

Na osnovu uvida u Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju u predmetnom postupku javne nabavke, koji je objavljen dana 17.05.2018. godine, kao i izvršenog uvida u dodatna pitanja i odgovore od 25.05.2018. godine, uočili smo određene nedostatke i nepravilnosti na koje, u svojstvu zainteresovanog lica, ukazujemo i istovremeno Vam upućujemo zahtev za dodatnim pojašnjenjem u predmetnom postupku javne nabavke.

Reč je o sledećem:

1. U delu IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. I 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, Dodatni uslovi, pod tačkom 2. predmetne konkursne dokumentacije, navedeno je

''2. USLOV - Reference o izvedenim radovima

DOKAZ - Ponuđač dostavlja potvrdu, potpisanu i overenu od strane investitora, o izvedenim radovima na minimum 5 objekta od min 200m2 u prethodne dve godine.''

Dalje, u delu III tehnička dokumentacija i planovi, Naručilac je između ostalog, naveo pod tačkom 3. Izrada HIDROIZOLACIJE od visokokvalitetnog "kondora" postavljanog u 2 sloja.

Trake kondora postavljati na preklop od 10cm.

Prvi sloj - hidroizolaciona traka za varenje plamenikom, sa uloškom od nepoderivog poliesterskog filca, obostrano obloženog APP modifikovanim bitumenom

Drugi sloj - Hidroizolaciona traka na bazi bitumena oplemenjenog elastomerom (polimerbitumenska traka) - završni kondor sa posipom . Ugradnja parootparivača 1 na min 50,00 m2. Slojeve kondora podići na holker i parapetni betonski zid u visini od 10cm. Karakteristike date u tehničkom opisu. Obračun po m2 površine.

1.910,00 m2

……………..

Shodno navedenoj organizacionoj strukturi naručioca i značaju za krajnjeg korisnika – građane/poreske obveznike, odnosno za zdravlje pacijenata, zahtevani dodatni uslov u pogledu poslovnog kapaciteta, odnosno zahtev da ponuđači imaju prethodno iskustvo u izvođenju radova na minimum 5 objekta od min 200m2 u prethodne dve godine je nesrazmerno nizak u odnosu na vrednost i značaj javne nabavke, kao i na delatnost naručioca.

Imajući u vidu čl. 9. ZJN, jasno je da Naručilac zahteva u predmetnoj konkursnoj dokumentaciji uslov koji se odnosi na poslovni kapacitet koji nije pouzdan parametar za izbor izvođača radova koji ima iskustvo u izvođenju predmetnih radova i ne može se sa sigurnošću potvrditi da će ponuđač koji je radio na samo 5 objekta od min 200m2 biti u situaciji da kvalitetno izvrši radove na 1910 m2.

Ukazujemo naručiocu, imajući u vidu da se u objektu u kom je potrebno izvršiti sanaciju hidroizolacije ravnog krova, nalaze pacijenti sa već narušenim zdravstvenim stanjem, te je neophodno da naručilac iskoristi zakonsku mogućnost (u ovom, konkretnom slučaju i opravdanu) i zahteva da ponuđači imaju iskustva u izvođenju predmetnih radova u obimu od minimalno 3820 m2.

……………….

Molimo Naručioca da izvrši izmenu predmetne konkursne dokumentacije tako da odredi srazmerne vrednosti koje zahteva za ispunjenje dodatnog uslova u cilju izbora pouzdanog i kvalifikovanog izvođača radova.

ODGOVOR:

Svi Dodatni uslovi su značajni da obezbede konkurisanje izvođača koji će profesionalno i stručno izvršiti predmetne radove.

Dodatni uslov Reference o izvedenim radovima

Dokaz: Ponuđač dokazuje da je izvršio radove na min 5 objekata od min 200m2 u periodu od prethodne 2 godine.

Predmetni radovi su detaljno opisani u Tehničkom opisu kao i materijali koji se koriste sa taksativno navedenim karakteristikama. Reference na ovim radovima zatražene su za objekte čiji ravan krov je veći od 200m2 čime su manji stambeni objekti diskvalifikovani a očekujemo reference na izvođenju većih stambenih i poslovnih objekata. Kvadratura nema uticaj na kvalitet izvedenih radova. Bitno je da na osnovu referenci steknemo utisak o kontinuiranom iskustvu izvođača. Površina veća od 1000m2 u referenc listi bi favorizovala mali broj ponuđača, a cilj ovako koncipiranih uslova Javne nabavke je da što više ponuđača učestvuje čime bi se obezbedila realna cena predmetnih radova.

S poštovanjem

Komisija za JN 18/2018