|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.04.2016.god.

Del. broj: 13-774

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 10/2016 – Održavanje medicinske opreme

Dana 26.04.2016. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 10/2016 – Održavanje medicinske opreme

PITANJE:

Pod tačkom 5 - Dodatni uslov - ponuđač poseduje odgovarajuću kontrolnu opremu, ima implementiran sistem za upravljanje kvalitetom i akreditovan je od strane ATS.

Način dokazivanje za partije 39-45 - za navedene partije, (osim za partiju 42) potrebno je dostaviti kopiju važećeg sertifikata o kalibraciji aparata za proveru ispravnosti električnih parametara.

Obzirom da se  partije 44 i 45 odnose na servisiranje i održavanje aparata za ultrazvučnu terapiju potrebno je pored osciloskopa i multimetra dostaviti i sertifikat za merenje intenziteta i proveru snage terapijskih ultrazvučnih glava kako bi se proverila ispravnost svih parametara.

ODGOVOR:

Usvaja se sugestija potencijalnog ponuđača, te će u skladu sa istom biti izvršena izmena konkursne dokumentacije, objavljena na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca i pomereno vreme javnog otvaranja ponuda.

S poštovanjem

Komisija za JN 10/2016