|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 12.09.2017. god.

Del. broj:   13 – 1720

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 24/2017 – Nabavka medicinske opreme.

Dana 11.09.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 24/2017 – Nabavka medicineske opreme.

PITANJE:

Pitanje za partiju 3

Da li je dozvoljeno da tolerancija na offset elektrodama bude minimum ±300mV?

ODGOVOR:

Komisija za predmetnu javnu nabavku ne prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te kod Partije 3 ostaje pri prvobitnim zahtevima.

S poštovanjem

Komisija za JN 24/2017