|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 06.01.2014. god.

Del. broj: 13-4

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 18/2013 -

MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama

Dana 03.01.2014. godine dostavljen nam  je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 18/2013 – MATERIJAL I TESTOVI ZA TRANSFUZIJU po partijama

PITANJE:

Da li isporučeni testovi za partiju 1 – Testovi za testiranje krvi na transmisivne bolesti ELISA tehnikom na automatskom aparatu, testovi za HbsAg, HCV At, HIV Ag/Ab i TP Siphylis moraju u svom originalnom pakovanju sadržati sve reagense koji se iskuljučivo koriste za In Vitro dijagnostiku – kontrole, konjugat, substrat i stop reagenciju, potrebne za izvođenje testova na automatskom ELISA aparatu koji se nudi?

ODGOVOR:

Testovi za partiju 1 za testiranje krvi na transmisivne bolesti ELISA tehnikom na automatskom aparatu za HBsAg, HCV At, HIV Ag/At i TP Syphylis moraju u svom originalnom pakovanju sadržati sve reagense koji se isključivo koriste za In Vitro dijagnostiku - kontrole, konjugat, substrat i stop reagens, potrebne za izvođenje testova na automatskom aparatu. Neophodan je kompletan dijagnostički kit za svaku pojedinačnu gore navedenu analizu koji sadrži sve gore navedene reagense u originalnom pakovanju u svom sastavu , da bi se obrada uzoraka krvi vršila u skladu sa validiranim protokolima za testiranje.

S poštovanjem

Komisija za JN 18/2013