|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 02.12.2013. god.

Del. broj: 13-1554

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNMV 17/2013 – Održavanje medicinske opreme - po partijama

Dana 29.11.2013. godine dostavljen nam  je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 17/2013 – Održavanje medicinske opreme - po partijama

PITANJE 1:

Kakav tačno sertifikat ćete uvažiti prilikom-nakon redovnog servisiranja aparata?

ODGOVOR 1:

Prilikom, tj. nakon redovnog servisiranja aparata potrebno je dostaviti radni nalog sa taksativno navedenim, izvršenim radovima, koji će biti potpisan i overen od strane firme sa kojom bude zaključen ugovor, kao i Izjavu na memorandumu firme, kojom se potvrđuje ispravnost aparata na kojem je servis rađen, koja takođe treba biti potpisana i overena od strane odgovornog lica.

PITANJE 2:

Da li je potrebno dostaviti Sertifkat o mernom uređaju sa kojim se vrši analiza inkubatora i defibrilatora pri dostavljanju ponude, kao i primerak izveštaja o ispitivanju..?

ODGOVOR 2:

Nije potrebno dostaviti Sertifikat o mernom uređaju sa kojim se vrši analiza inkubatora i defibirlatora pri dostavljanju ponude, kao ni primerak izveštaja o ispitivanju.

S poštovanjem,

Komisija za JNMV 17/2013