|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA***  **OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**  Fax**: (023) 564-104**  **PIB 105539565 matični broj: 08887535**  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**  E-mail**:** [**bolnicazr@ptt.rs**](mailto:bolnicazr@ptt.rs)www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 25.01.2016. god.

Del. broj: 13 - 132

**Predmet:** Pojašnjenje broj 4 konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj **JN 34/2015 – MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama**

Dana 21.01.2016. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku **JN 34/2015 – MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU po partijama.**

**SAŽETO PITANJE broj 1:**

Naručilac na strani 4/35 Konkursne dokumentacije u delu II Podaci o predmetu javne nabavke u tački 2. Partije, u partijama od br. 2 do br.17 nabavlja „Dijalizator...“.Molimo naručioca da nam bliže objasni:

Da li je potrebno da ponuđena dobra pored karakteristika koje navodi Pravilnik o standardima materijala za dijalize ispunjavaju standarde EN 1283 i ISO 8637?

**ODGOVOR broj 1:**

Ne moraju da ispunjavaju navedene standarde.

**SAŽETO PITANJE broj 2:**

Molimo Naručioca da dopuni i izmeni konkursnu dokumentaciju tako što će kao dodatni uslov zahtevati prilaganje kopije sertifikata ISO 9001:2008 koji glasi na ponuđača.

**ODGOVOR broj 2:**

Ne treba dostavljati navedeni sertifikat koji glasi na ponuđača.

S poštovanjem

Komisija za JN 34/2015