|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 12.07.2018.

Del. broj:  13 – 1389

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 26/2018 – NABAVKA MEDICINSKE OPREME, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije - II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL., na strani 12, u partiji 13, u stavci “Cistoskop”, alinea 6 i alinea 7 menjaju se i sada glase:

- Grasping forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

- Biopsioni forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

u stavci “ Resektoskop”, alinea 5 i alinea 6 menjaju se i sada glase:

- Monopolarni visokofrekventni kabl za resektoskop, dužine 4 m

- Monopolarna resekciona elektroda, omča, 30º, 24 Fr.

U delu konkursne dokumentacije – Tabela partije 13 – Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima za resektoskopiju i cistoskopiju sa ureterorenoskopijom, na strani 33, po tačkom 6, menja se sledeće:

u stavci “Cistoskop”, alinea 6 i alinea 7 menjaju se i sada glase

- Grasping forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

- Biopsioni forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

u stavci “ Resektoskop”, alinea 5 i alinea 6 menjaju se i sada glase:

- Monopolarni visokofrekventni kabl za resektoskop, dužine 4 m

- Monopolarna resekciona elektroda, omča, 30º, 24 Fr.

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za JN 26/2018