|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 20.07.2018.

Del. broj:  13-1442

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 26/2018 – NABAVKA MEDICINSKE OPREME, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije - II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

- Na strani 4, partija 2, u prvoj alineji briše se deo teksta i sada glasi:

Ventilator intenzivne nege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju, dece i odraslih, telesne težine od 3kg do 130kg i više, uz mogućnost nadogradnje za ventilaciju neonatusa

- Na strani 4, partija 2, u četvrtoj alineji menja se deo teksta i sada glasi:

Ugrađena tiha turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom, protok min 230l/min i više, sa HEPA filterom

- Na strani 5, partija 2, u desetoj alineji menja se deo teksta i sada glasi:

Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke ventilacije:

- Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- PEEP: 0 - 35 cmH2O

- I:E: 1:150 do 150:1

- f: 1 - 150 bpm

- FiO2: 21 - 100%

- Vt: 20 - 2000 ml (opciono 2ml za neonatološku primenu)

- Na strani 7, partija 6, u osmoj alineji menja se deo teksta i sada glasi:

Dugme za kratko centrifugiranje

Iste izmene izvršene su u tabelarnim pregledima partija 2 i 6 na stranama 14, 15 i 22.

U delu konkursne dokumentacije - USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA, u delu OBAVEZNI USLOVI, na strani 36, tačka 5, dodaje se deo teksta i sada glasi:

5. Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) ZJN) DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA (osim za partiju 5-nije potrebno)

U skladu sa navedenim menja se i način dokazivanja za pomenuti uslov.

U delu DODATNI USLOVI i NAČIN DOKAZIVANJA, na strani 37, kod tačke 1 i tačke 4, menja se tekst i sada glasi:

- NAČIN DOKAZIVANJA: Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg rešenja o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo, izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva R. Srbije (za sve partije pojedinačno, osim za partiju 5)

4.      Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor je u obavezi da uprilikom isporuke ugovorenog dobra

dostavi uputstvo na srpskom jeziku (za sve partije pojedinačno)

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Zbog svega navedenog, vreme javnog otvaranja ponuda se pomera za PONEDELJAK 30.07.2018. godine u 11 časova i 15 minuta.

Blagovremenom ponudom se smatra ponuda koja je primljena od strane naručioca do PONEDELJKA  30.07.2018. godine do 11 časova.

Komisija za JN 26/2018