|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 31.08.2018. god.

Del. broj:   13 - 1786

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 35/2018 – Materijal za hirurško šivenje.

Dana 30.08.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 35/2018 – Materijal za hirurško šivenje.

PITANJE:

ODGOVOR:

Prihvatljiv proizvod za partiju 3 je i svaki drugi proizvod koji ispunjava minimalni zahtev za traženo dobro: “ Sintetski pesorptivni upredeni polyester sa minimalnom inicijalnom tenzionom snagom 135% UPS, 80-75% 2 nedelje po implantaciji, minimum 50% nakon tri nedelje i minimum 30% nakon 4 nedelje po implantaciji.”

S poštovanjem

Komisija za JN 35/2018