|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 08.10.2018. god.

Del. broj:   13 - 2056

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 37/2018 – Ugradni potrošni materijal u hirurgiji.

Dana 05.10.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 37/2018 – Ugradni potrošni materijal u hirurgiji.

PITANJE:

Poštovani,

U vezi sa Konkursnom dokumentacijom za JN 37/2018 - Ugradni potrošni materijal u hirurgiji, molimo Vas da nam odgovorite, da li će Naručilac prihvatiti odstupanja za partiju br. 1 – Hirurške mrežice, za stavku pod r.b. 2? Naime, da li će za naručioca biti prihvatljivo ako se ponudi hirurška mrežica sledećih karakteristika/specifikacije: Neresorptivna polipropilenska monofilamentna makroporozna, veličine 8x15 cm, težine 46 gr/mq, debljine 0.6 mm, veličine pore 2.0 x 2.4 mm?

ODGOVOR:

Komisija za predmetnu javnu nabavku obaveštava potencijalne ponuđače da će se izvršiti izmena konkursne dokumentacije za JN 37/2018 – Ugradni potrošni materijal u hirurgiji, te će u skladu sa navedenim, izmenjena konkursna dokumentacija, biti objavljena na internet stranici naručioca i na Portalu javnih nabavki.

S poštovanjem

Komisija za JN 37/2018