|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 26.02.2019. god.

Del. broj:  13 - 326

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 8/2019 – MATERIJAL ZA ANGIO SALU

Dana 26.02.2019. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 8/2019 - MATERIJAL ZA ANGIO SALU.

PITANJE:

Da li je za vašu ustanovu prihvatljivo da u postupku JN 8/2019,  partija br.15 - Sterilni paket za Angio procedure

- Kompresa sa otvorom bude dimenzija 75x90cm i da

- Angio prekrivka sa 2 femoralna otvora bude dimenzija 230x350 cm?

ODGOVOR

Naručilac ostaje pri prvobitnom zahtevu iz konkursne dokumentacije.

S poštovanjem

Komisija za JN 8/2019