KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

JAVNA  NABAVKA

ODRŽAVANJE  MEDICINSKE  OPREME

OTVORENI POSTUPAK

sa zaključenjem okvirnog sporazuma

JAVNA NABAVKA br. 17/2019

mart  2019. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 17/2019 del.broj 13-531, Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 17/2019 del.broj 13-532, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku sa zaključenjem okvirnog sporazuma

Održavanje medicinske opreme

JN 17/2019

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 5 |
| III | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 6 |
| IV | Kriterijumi za dodelu ugovora | 10 |
| V | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 10 |
| VI | Model okvirnog sporazuma | 86 |
| VII | Model ugovora | 90 |
| VIII | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 93 |

Konkursna dokumentacija ima ukupno 98 strana.

NAPOMENA: Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite Naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“

Adresa: Dr Vase Savića br. 5, 23000 Zrenjanin

Internet stranica: www.bolnica.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 17/2019 su usluge – Održavanje medicinske opreme

ORN: Usluge popravke i održavanja medicinske opreme - 50421000

4. Partije

Nabavka je oblikovana u 50 partija i to:

P 1. Redovan servis i održavanje gastroskopa Fujinon EG-250WR5

P 2. Redovan servis i održavanje kolonoskopa Fujinon EC-250 WI5

P 3. Redovan servis i održavanje kolonoskopa Olympus CF-Q165L

P 4. Redovan servis i održavanje gastroskopa Olympus GIF-H170

P 5. Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora STM Baby Cristina Cobams

P 6. Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Medicina MI-97

P 7. Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius GS

P 8. Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius CE

P 9. Redovan servis i održavanje respiratora Drager Savina

P10. Redovan servis i održavanje stacionarnog transportnog respiratora Drager Oxylog 1000

P11. Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager C 2000

P12. Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager Caleo

P13. Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Drager Resuscitaire RW82

P14. Redovan servis i održavanje stacionarnog pacijent monitora Drager Infinity Vista

P15. Etaloniranje laboratorijskih jednokanalnih i multikanalnih pipeta

P16. Etaloniranje digitalnog termometra Testo 926

P17. Etaloniranje digitalnog stroboskopa Stroboscope DT-2350PD

P18. Etaloniranje digitalne štoperice Q&Q HS45

P19. Redovan servis i održavanje laminarne komore Telstar Cytostar

P20. Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33

P21. Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610 EFL

P22. Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610-ER-2

P23. Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Jouan KR4i

P24. Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Atom V-2200

P25. Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora Atom V-808

P26. Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Atom V-505

P27. Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Raphael XTC

P28. Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Galileo Gold

P29. Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C2

P30. Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C1

P31. Redovan servis i održavanje defibrilatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7721K/5521K/5621/5631

P32. Redovan servis i održavanje Stress Test sistema Nihon Kohden ECG-1550K/Valiant Plus/Tango

trake Valiant Plus

P33. Redovan servis i održavanje EMG aparata Nihon Kohden MEB-9204K

P34. Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden BSM-2300K

P35. Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden BSM-5100

P36. Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden PVM-2700

P37. Redovan servis i održavanje pacijent monitora Datex Ohmeda S/5

P38. Redovan servis i održavanje pacijent monitora Biolight M8000A

P39. Redovan servis i održavanje defibrilatora Medtronic LifePack 20

P40. Redovan servis i održavanje defibrilatora Metrax Primedic Defi Monitor  XD100

P41. Redovan servis i održavanje defibrilatora Innomed Cardio Aid 360D

P42. Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Eppendorf 5702 R

P43. Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Hettich Universal 320R

P44. Održavanje reverzne osmoze Fresenius Medical Care Aqua B

P45. Održavanje reverzne osmoze CST Demio 25

P46. Remont, podešavanje i baždarenje ventila sigurnosti na autoklavima

P47. Redovno overavanje manometara za merenje krvnog pritiska

P48. Etaloniranje zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem Dairei ULTF 80

P49. Reoveravanje medicinskih vaga

P50. Odžavanje CT sistema GE Healthcare Bright Speed 16

5. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6. Kontakt (lice ili služba)

Služba javnih nabavki i komercijalnih poslova tel. 023/513-266

E - mail adresa i fax: nabavke.bolnicazr@gmail.com,

fax: 023/534-712

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet izvršenih usluga. Ponuđač garantuje da će izvršene usluge u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije. Ugovorena usluga smatraće se odgovarajućom, u smislu čl. 3. st. 1. tač. 32. ZJN, ukoliko ispunjavaju sve zahteve iz specifikacije navedene u poglavlju V konkursne dokumentacije.

Broj usluga koje su predmet javne nabavke predstavljaju okvirne količine za potrebe Naručioca i to za period od godinu dana.

Ukupna ugovorena količina usluga zavisi od stvarnih potreba Naručioca i može da se razlikuje od okvirnih količina navedenih u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač se obavezuje da će dobro, koje će prilikom servisa izabrani ponuđač ugrađivati u aparate na kojima se vrši usluga održavanja, po kvalitetu odgovarati važećim standardima i da će prilikom isporuke posedovati propisanu, prateću dokumentaciju.

___________________________

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

III  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | 1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra 2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Иzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (Obrazac 5) |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN); |  |
| 3. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN); |  |
| 4. | Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN). |  |

DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

1.   DODATNI USLOV - KADROVSKI KAPACITET

Ponuđač je u obavezi da obezbedi kontinuirano servisiranje svakog modela aparata koji je

predmet servisiranja i to od strane obučenih servisera za sve vreme trajanja ugovora. U tom

smislu je ponuđač u obavezi da poseduje:

za partije 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 42 i 43 – minimum jednog (1) stalno

zaposlenog ili na drugi, zakonom uređen način, angažovanog servisera, koji je obučen za

model aparata koji je predmet servisiranja. Ponuđač može da angažuje i lica koja nemaju

državljanstvo RS u skladu sa zakonom o zapošljavanju stranih lica;

za partije 1, 2, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44 i 50 –

minimum dva (2) stalno zaposlena ili na drugi, zakonom uređen način, angažovana servisera,

koja su obučena za model aparata koji je predmer servisiranja.

Ponuđač može da angažuje i lica koja nemaju državljanstvo RS u skladu sa zakonom o

zapošljavanju stranih lica.

za partije 20, 21 i 22 – minimum tri (3) stalno zaposlena ili na drugi, zakonom uređen način,

angažovana servisera, koja su obučena za model aparata koji je predmer servisiranja.

Ponuđač može da angažuje i lica koja nemaju državljanstvo RS u skladu sa zakonom o

zapošljavanju stranih lica.

1.  NAČIN DOKAZIVANJA

Ponuđač dostavlja fotokopiju originalniog važećeg sertifikata o obučenosti za minimum

jednog/dva/tri (u zavisnosti za koju partiju konkuriše) izvršioca posla-servisera, koji su overeni od

strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra, za svaki od aparata koji je  predmet

servisiranja. Ukoliko se na nekom od sertifikata ne može sa sigurnošću utvrditi da se

odnosi na obuku za konkretan aparat koji je predmet servisiranja, dostaviti izjavu proizvođača

da taj sertifikat pokriva obuku za konkretan aparat.

Ponuđač dostavlja (za svakog servisera) kopiju važećeg ugovora o radnom angažmanu ili

kopiju prijave kod PIO. Za angažman lica koja nemaju državljanstvo RS ponuđač je u obavezi

da dostavi i radnu dozvolu lica koje angažuje, a sve u skladu sa zakonom o zapošljavanju

stranih lica.

Za partiju 19 potrebno je da min. dva zaposlena lica budu tehničke, elektro ili mašinske struke što

se dokazuje putem M obrasca.

2.   DODATNI USLOV – TEHNIČKI KAPACITET – PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA UGRAĐUJE

ORIGINALNE REZERVNE DELOVE ZA APARATE KOJI SU PREDMET SERVISIRANJA

Za partije 1-5, 7-14, 20-44 i 50

2.  NAČIN DOKAZIVANJA

Ponuđač dostavlja potvrdu o snabdevanju originalnim rezervnim delovima od proizvođača ili

potvrdu lica koje je ovlašćeno da distribuira originalne rezervne delove (distributer). U slučaju da

ponuđač dostavlja potvrdu distributera, neophodno je dostaviti i ovlašćenje koje dokazuje da je

taj distributer ovlašćen za distribuciju originalnih rezervnih delova ili potvrdu proizvođača aparata

da je ponuđač ovlašćeni servis

ili (za partije 7-14):

Ponuđač dostavlja potvrdu od dobavljača rezervnih delova da će ponuđač za potrebe realizacije

ugovora iz ove nabavke biti snabdevan odgovarajućim/kompatibilnim rezervnim delovima koji su u

potpunosti po kvalitetu, nameni i bezbednosti upotrebe, ekvivalentni originalnim rezervnim

delovima (sa kataloškim brojevima proizvođača) koji su navedeni za svaku partiju sa obaveznim

prikazom pojedinačne cene.

Naručilac zadržava pravo u cilju provere prilikom realizacije ugovora da u slučaju ugradnje

odgovarajućih/kompatibilnih delova zatraži od ponuđača da dostavi „Izjavu o kompatibilnosti

overenu od strane proizvođača kompatibilnih delova“ za svaki neoriginalan deo pre ugradnje.

Ponuđač takođe dostavlja Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će tokom

realizacije ugovora ugrađivati isključivo delove proverenog porekla od proizvođača, ovlašćenog

distributera originalnih delova ili dobavljača davaoca potvrde o snabdevanju.

3.  DODATNI USLOV – PONUĐAČ POSEDUJE LAGER LISTU REZERVNIH DELOVA

Za partiju 6

3.  NAČIN DOKAZIVANJA

Ponuđač dostavlja Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da raspolaže lager

listom rezervnih delova.

4.  DODATNI USLOV – CENOVNIK REZERVNIH DELOVA

Za partije 1-14, 20-45 i 50

4.  NAČIN DOKAZIVANJA

Ponuđač je u obavezi da dostavi kompletan cenovnik rezervnih delova sa iskazanim cenama

putnog troška, radnog sata servisera u putu i na terenu, na CD/DVD mediju i izvod iz cenovnika

osnovnih rezervnih delova (štampana verzija) sa iskazanim cenama putnog troška, radnog sata

servisera u putu i na terenu.

5.  DODATNI USLOV – PONUĐAČ IMA IMPLEMENTIRANE STANDARDE i AKREDITOVAN JE

OD STRANE ATS

Za partije 6, 15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48 i 49

5.  NAČIN DOKAZIVANJA

Za partiju 6                       – Ponuđač dostavlja kopiju važećeg sertifikata standarda ISO

9001:2008;

Za partije 15, 16, 17, 18, 46, 47, 48 i 49   – Ponuđač dostavlja kopiju važećeg sertifikata o

akreditaciji od strane ATS;

Za partiju 15          - Ponuđač dostavlja kopiju standarda SRPS ISO/IEC 17025 prema propisanom

standardu ISO 8655,

Za partiju 16          - Ponuđač dostavlja kopiju standarda SRPS ISO/IEC 17025 prema propisanom

standardu DKD-R5-1:2003

Za partiju 19          - Ponuđač dostavlja kopiju važećeg standarda ISO 14001:2005

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 2. Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. Stav 1. tač. 1) do 4). Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa. Potrebno je pozvati se na internet stranicu na kojoj je dokaz javno dostupan.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Kriterijum za dodelu ugovora

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena.“

2. Elementi kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koja je pre prispela na adresu naručioca.

V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75 st. 2 ZJN (Obrazac 5).

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku otvoreni postupak – Održavanje medicinske opreme, JN broj 17/2019

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OBRAZAC PONUDE ZA  JN 17/2019 – Održavanje medicinske opreme,

Partija br.___-__________________________________________________

| Rok i način plaćanja (90 dana) | DA NE zaokružiti |
| --- | --- |
| Rok važenja ponude (ne kraći od 30 dana) |  |
| Rok izvršenja usluge |  |
| Garantni period (ne kraći od 6/12 meseci-zavisi od partije za koju se podnosi ponuda) |  |
| Mesto vršenja usluge |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

(OBRAZAC 2)

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

P 1 - Redovan servis i održavanje gastroskopa Fujinon EG-250WR5

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje gastroskopa Fujinon EG-250WR 5 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje gastroskopa Fujinon EG-250WR5 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- rastavljanje endoskopa

- zamena radnog kanala WR (1 kom.)

- zamena šrafova sajle 500 (4 kom.)

- sastavljanje i zatvaranje endoskopa

- zamena šrafova sajle 500 (4 kom.)						M.P.

- zamena zateznika sajle (4 kom.)

- lepljenje gumice za dist. kraja  (1 kom.)

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P 2 - Redovan servis i održavanje kolonoskopa Fujinon EC-250WI5

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje kolonoskopa Fujinon EC-250WI5 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje kolonoskopa Fujinon EC-250WI5 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena velike sajle za kolonsokop (1kom.)

- zamena male sajle WI (4kom.)

- zamena šrafa sajle 500 (4kom.)

- zamena zateznika sajle C (4kom.)									M.P.

- zamena gumice distalnog kraja (1kom.)

- podešavanje sistema komandi i kočnica za upravljanje distalnim krajem.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P 3 - Redovan servis i održavanje kolonoskopa Olympus CF-Q165L

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje kolonoskopa Olympus CF-Q165L | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje kolonoskopa Olympus CF-Q165L podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Olympus

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put								M.P.

P 4 - Redovan servis i održavanje gastroskopa Olympus GIF-H170

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje gastroskopa Olympus GIF-H170 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje gastroskopa Olympus GIF-H170 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Olympus

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put								M.P.

P 5 - Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora STM Baby Cristina Cobams

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora STM Baby Cristina Cobams | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora STM Baby Cristina Cobams podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena microfiltera P2/RD

- provera ispravnosti, testiranje elektromehaničkih sklopova

- provera temperaturnog polja

- čišćenje turbo kola i svih vitalnih sklopova inkubatora nedostupnih medicinskom osoblju prilikom redovonog pranja

- zamena i isporuka rezervnih filtera

- izdavanje sertifikata o ispravnosti inkubatora.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P 6 - Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Medicina MI-97

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Medicina MI-97 | Kom | 3 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Medicina MI-97 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena kofil filtera TS

- provera ispravnosti, testiranje elektromehaničkih sklopova

- provera temperaturnog polja

- čišćenje turbo kola i svih vitalnih sklopova inkubatora nedostupnih medicinskom osoblju prilikom redovonog pranja

- zamena i isporuka rezervnih filtera

- izdavanje sertifikata o ispravnosti inkubatora.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

Partija 7 - Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius GS

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius GS | Kom | 4 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius GS podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamenu jednogodišnjeg seta za Fabius GS (4 kom.)

- zamena senzora za kiseonik (4 kom.)

- inspekcija Fabius GS (8 kom.)

- inspekcija S Vapor 2000 (4 kom.)

- inspekcija pacijent monitora (1 kom.)

- inspekcija bronhijalnog aspiratora (8 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 2 puta								M.P.

Tabela za aparati za anesteziju Drager Fabius GS

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABIUS TIRO/GS |
| 8603329 |  |  | Točak | ком |  |
| 8606491 |  |  | Štampana ploča | ком |  |
| 8606536 |  |  | Battery holder conversion kit | ком |  |
| 1866249 |  |  | Batterie,Lithium 3V/260mAh | ком |  |
| 1832662 |  |  | Fuse holder with cap RoHS | ком |  |
| 8604568 |  |  | Prekidač za Fabius Tiro | ком |  |
| 8608442 |  |  | Flow sensor cable 1.7 m | ком |  |
| 8604607 |  |  | Modul mrežnog pretvarača | ком |  |
| 2600680 |  |  | Sigurnosni ventil | ком |  |
| U04314 |  |  | Dihtung | ком |  |
| 1210157 |  |  | HOSE 2,7X0,65 PAE WHITE | ком |  |
| 8603844 |  |  | Valve ASM Fresh Gas | ком |  |

Partija 8 – Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius CE

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius CE | Kom | 5 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje aparata za anesteziju Drager Fabius CE podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamenu dvogodišnjeg seta (5 kom.)

- zamena senzora za kiseonik (5 kom.)

- inspekcija Fabius CE (10 kom.)

- inspekcija Cosy (10 kom.)

- inspekcija bronhijalnog aspiratora (10 kom.)

- inspekcija S Vapor 2000 (5 kom.)

- inspekcija bronhijalnog aspiratora (5 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 2 puta

Tabela za aparati za anesteziju Drager Fabius CE

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABIUS CE |
| 1190520 |  |  | Crevo 4 x 1.5 | ком |  |
| 1202537 |  |  | CEMENT ELASTOSIL E41 (90 ML) | ком |  |
| 1203606 |  |  | Silikonsko crevo za aspiraciju | ком |  |
| 1203622 |  |  | Crevo 2x1,5 SI | ком |  |
| 1204793 |  |  | HOSE 2X1-SIGN RED | ком |  |
| 1270621 |  |  | Kugla 4mm III DIN 5401-X45CR13 | ком |  |
| 1329472 |  |  | WASHER B 5,3 DIN 9021-A4 | ком |  |
| 1340778 |  |  | Sraf | ком |  |
| 1841416 |  |  | Akumulator 12 V 3,5AH(184141 | ком |  |
| 1843060 |  |  | Sensor +-4MBAR | ком |  |
| 2165635 |  |  | Crevo za ventilaciju 110 cm | ком |  |
| 2165708 |  |  | Balon za disanje 2,3 L | ком |  |
| 2166038 |  |  | Crevo za ventilaciju 110 | ком |  |
| 2600140 |  |  | Ekspiracioni ventil | ком |  |
| 2600150 |  |  | Uložak ventila | ком |  |
| 2600321 |  |  | Slow motion valve component | ком |  |
| 2600370 |  |  | Plastična tastatura aparata za anesteziju | ком |  |
| 2600391 |  |  | Kabl sa prekidačem | ком |  |
| 2600399 |  |  | Kabl sa prekidačem | ком |  |
| 2600457 |  |  | APL ventil | ком |  |
| 2600477 |  |  | Dihtung | ком |  |
| 2600480 |  |  | Alarmventil | ком |  |
| 2600562 |  |  | Kabl ASM | ком |  |
| 2600569 |  |  | Damper Device | ком |  |
| 2600573 |  |  | Peep ventil | ком |  |
| 2600650 |  |  | Membrana | ком |  |
| 2600651 |  |  | DIAPHRAGM,PISTON | ком |  |
| 2600656 |  |  | Kabl | ком |  |
| 2600657 |  |  | CABLE HARNESS INCR.TRANSDUCER | ком |  |
| 2600680 |  |  | Sigurnosni ventil | ком |  |
| 2600693 |  |  | Packing ring | ком |  |
| 2600713 |  |  | Pumpa | ком |  |
| 2600741 |  |  | Kružni sistem za disanje | ком |  |
| 2600771 |  |  | Prozor | ком |  |
| 2600775 |  |  | Patient Assembly | ком |  |
| 2600909 |  |  | Softwer 04.00 Fabius | ком |  |
| 2600911 |  |  | PCB štampana ploča | ком |  |
| 2601088 |  |  | ADDA FAN ASSEMBLY | ком |  |
| 2603761 |  |  | Best.LP Interface (Fabius RS23 | ком |  |
| 2603778 |  |  | Connection Cable RS232 TTL | ком |  |
| 2607003 |  |  | Pozadinsko svetlo ekrana | ком |  |
| 4199763 |  |  | Nosač boca | ком |  |
| 6850250 |  |  | Kućište za O2 senzor | ком |  |
| 6870522 |  |  | O-RING | ком |  |
| 6870529 |  |  | O-RING | ком |  |
| 6872128 |  |  | Adapter WaL2 | ком |  |
| 6872130 |  |  | Čašice za vlagu | ком |  |
| 8201951 |  |  | Štampana ploča | ком |  |
| 8201971 |  |  | Štampana ploča za napajanje | ком |  |
| 8202081 |  |  | Štampana ploča | ком |  |
| 8301856 |  |  | NiCd akumulator 9V 100mAh | ком |  |
| 8302841 |  |  | Crevo za pritisak | ком |  |
| 8402745 |  |  | Regulator pritiska | ком |  |
| 8402868 |  |  | Bakterijski filter | ком |  |
| 8404985 |  |  | Čašica za skupljanje vode | ком |  |
| 8407797 |  |  | Plate | ком |  |
| 8407979 |  |  | Podloska | ком |  |
| 8410181 |  |  | Membrana | ком |  |
| 8410929 |  |  | Crevo za merenje protoka/2 kom | ком |  |
| 8411129 |  |  | REP.SET PRESSURE REGULATOR | ком |  |
| 8412034 |  |  | Senzor protoka | ком |  |
| 8603695 |  |  | Sigurnosni kontrolni ventil | ком |  |
| 8603821 |  |  | APL ventil /cosy 1/ | ком |  |
| 8604156 |  |  | PRESSURE GAUGE | ком |  |
| 8604228 |  |  | Motor sa osovinom | ком |  |
| 8604831 |  |  | Dihtung 105 x 4 | ком |  |
| 8606268 |  |  | Sensor pritiska PAW za Fabius | ком |  |
| 8712007 |  |  | Držač za kabl | ком |  |
| 2M08777 |  |  | Dihtung | ком |  |
| 2M10296 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| 2M10633 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| 2M19063 |  |  | Ugaoni konektor | ком |  |
| 2M85011 |  |  | Plastični poklopac aspiratora | ком |  |
| 2M85594 |  |  | Posuda bolnickog aspiratora | ком |  |
| A10594 |  |  | Feder | ком |  |
| CH00102 |  |  | Bakteriološki filter | ком |  |
| M05045 |  |  | PACKING RING | ком |  |
| M05128 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M07152 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M07582 |  |  | Usisna cevčica za aspirator | ком |  |
| M09230 |  |  | Kapa ekspiracionog ventila | ком |  |
| M09231 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M09257 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M13142 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| M13386 |  |  | Packing Ring | ком |  |
| M16497 |  |  | Membrana | ком |  |
| M19238 |  |  | Uložak ventila-sito | ком |  |
| M19241 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M20031 |  |  | ADJUSTING SCREW | ком |  |
| M20622 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M21482 |  |  | CAP | ком |  |
| M21683 |  |  | SAFETY VALVE | ком |  |
| M23225 |  |  | Ventil pločica | ком |  |
| M24901 |  |  | CAP 1,BLUE | ком |  |
| M25062 |  |  | Ejektor | ком |  |
| M25073 |  |  | Pištaljka | ком |  |
| M25647 |  |  | 22/22 dupli konektor | ком |  |
| M25650 |  |  | Y nastavak za odrasle, prav | ком |  |
| M25682 |  |  | Y-nastavak za odrasle 90 | ком |  |
| M25780 |  |  | Silikonsko crevo za sukciju | ком |  |
| M26007 |  |  | Plovak | ком |  |
| M26008 |  |  | Gumeni dihtung | ком |  |
| M26950 |  |  | Metalna šelna za crevo 6,3mm | ком |  |
| M27142 |  |  | Stift | ком |  |
| M27143 |  |  | Stift | ком |  |
| M27964 |  |  | Priključni adapter za O2 senz. | ком |  |
| M28816 |  |  | SCREW-IN CONNECTION | ком |  |
| M29217 |  |  | FRESHGAS HOSE 0,9M | ком |  |
| M29320 |  |  | Posuda za absorber | ком |  |
| M29384 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| M30413 |  |  | VALVE CRATER | ком |  |
| M30455 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M30456 |  |  | PACKING RING | ком |  |
| M30945 |  |  | Ugaoni konektor | ком |  |
| M30946 |  |  | Ugaona konekcija | ком |  |
| M30953 |  |  | ANGLE CONNECTION | ком |  |
| M30962 |  |  | Y-konektor | ком |  |
| M31188 |  |  | Disk ventila | ком |  |
| M31424 |  |  | Y-CONNECTOR | ком |  |
| M31774 |  |  | 2/2-Nepovratni ventil | ком |  |
| M31954 |  |  | CONTROL KNOB ISO, WITHOUT CAP | ком |  |
| M32008 |  |  | INSPIRATION VALVE | ком |  |
| M32028 |  |  | absorber washer | ком |  |
| M32312 |  |  | HOUSING N2O | ком |  |
| M32579 |  |  | NONRETURN VALVE | ком |  |
| M32773 |  |  | Sigurnosni ventil | ком |  |
| M32940 |  |  | Blok za regulaciju protoka gasa | ком |  |
| M33294 |  |  | Filter | ком |  |
| M34352 |  |  | AUFKLEBER | ком |  |
| M34523 |  |  | Točak za kolica | ком |  |
| M34524 |  |  | Točak | ком |  |
| M35194 |  |  | LABEL,WARNING | ком |  |
| MX08171 |  |  | SW 2.81 FABIUS CE | ком |  |
| R17329 |  |  | MICA SHEET | ком |  |
| R18352 |  |  | Dihtung | ком |  |
| U04314 |  |  | Dihtung | ком |  |

P 9 - Redovan servis i održavanje respiratora Drager Savina

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje respiratora Drager Savina | Kom | 3 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje respiratora Drager Savina podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamenu jednogodišnjeg seta (3 kom.)

- inspekcija (3 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

Tabela za respirator Drager Savina

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAVINA |
| 1202421 |  |  | Adhesive Tape 12 x 1,6 | ком |  |
| 1203622 |  |  | Crevo 2x1,5 SI | ком |  |
| 1204785 |  |  | HOSE 2X1-SIGN BL | ком |  |
| 1204793 |  |  | HOSE 2X1-SIGN RED | ком |  |
| 1204815 |  |  | HOSE 2X1-SIGN BROWN | ком |  |
| 1204831 |  |  | HOSE 2X1-SIGN YELLOW | ком |  |
| 1301586 |  |  | Celicna navrtka M3 DIN985 | ком |  |
| 1329472 |  |  | WASHER B 5,3 DIN 9021-A4 | ком |  |
| 1340727 |  |  | OVAL HEAD SCR.DIN7985-M3X6-A2 | ком |  |
| 1343068 |  |  | LINSENSCHRAUBE M3X8 DIN7985 | ком |  |
| 1841416 |  |  | Akumulator 12 V 3,5AH(184141 | ком |  |
| 1843303 |  |  | Baterija 12V/17AH | ком |  |
| 6737545 |  |  | Mikrofilter | ком |  |
| 8401083 |  |  | T-PIECE | ком |  |
| 8403345 |  |  | Set delova nosaca | ком |  |
| 8403976 |  |  | Poklopac respiratora | ком |  |
| 8405029 |  |  | Ovlazivac vazduha | ком |  |
| 8405371 |  |  | Temperaturni sensor | ком |  |
| 8406909 |  |  | DIODE | ком |  |
| 8408208 |  |  | Filter | ком |  |
| 8410181 |  |  | Membrana | ком |  |
| 8410682 |  |  | DIAPHRAGM | ком |  |
| 8410713 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| 8411074 |  |  | Komplet za kacenje ovlazivaca | ком |  |
| 8411147 |  |  | Nepovratni ventil | ком |  |
| 8412860 |  |  | Set creva za HME filtere | ком |  |
| 8412993 |  |  | Magnetni ventil | ком |  |
| 8413146 |  |  | Komplet creva za ventilaciju | ком |  |
| 8413603 |  |  | Ventil | ком |  |
| 8413609 |  |  | Prekidac | ком |  |
| 8413610 |  |  | Valve actuator | ком |  |
| 8413620 |  |  | Enginedrive, compl. | ком |  |
| 8413622 |  |  | Kabl O2-merni modul | ком |  |
| 8413625 |  |  | RADIAL FAN | ком |  |
| 8413643 |  |  | Motor | ком |  |
| 8413650 |  |  | Inspiracioni blok | ком |  |
| 8413660 |  |  | Ekspiracioni ventil | ком |  |
| 8413661 |  |  | Membrana | ком |  |
| 8413666 |  |  | Regulator pritiska | ком |  |
| 8413698 |  |  | TSI-hose | ком |  |
| 8413700 |  |  | CABLE HARNESS | ком |  |
| 8413735 |  |  | O2 kuciste senzora | ком |  |
| 8413748 |  |  | FILTER TSI | ком |  |
| 8414028 |  |  | Kabl Spirolog senzora | ком |  |
| 8414037 |  |  | LOUDSPEAKER CPMPLETE | ком |  |
| 8414080 |  |  | Držač senzora protoka | ком |  |
| 8414081 |  |  | REP.SET DIAPHRAGM | ком |  |
| 8414314 |  |  | Temp.senzor sa kablom | ком |  |
| 8414338 |  |  | Cable Harness Flowswitcher | ком |  |
| 8414511 |  |  | Restrictor | ком |  |
| 8414512 |  |  | Restrictor | ком |  |
| 8414519 |  |  | Cable harness AWT01 | ком |  |
| 8415835 |  |  | Filter poklopac | ком |  |
| 8417005 |  |  | Screw-S | ком |  |
| 8417081 |  |  | Kit Insertion Stripes EN, GB | ком |  |
| 8417082 |  |  | Plastična folija | ком |  |
| 8418700 |  |  | Rotacioni taster | ком |  |
| 8419935 |  |  | Kolor displej | ком |  |
| 8420606 |  |  | Savina color display, complete | ком |  |
| 8420751 |  |  | Pba O2 senzor | ком |  |
| 8421221 |  |  | Štampana ploča | ком |  |
| 2M10633 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| D04766 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M09257 |  |  | Dihtung | ком |  |
| M12701 |  |  | O-RING | ком |  |
| M20622 |  |  | Dihtung | ком |  |
| MX01049 |  |  | Senzor VE | ком |  |

P 10 - Redovan servis i održavanje stacionarnog transportnog respiratora Drager Oxylog 1000

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog transportnog respiratora Drager Oxylog 1000 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog transportnog respiratora Drager Oxylog 1000 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- inspekcija

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

Tabela za transportni respirator Drager Oxylog 1000

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OXYLOG 1000 |
| 8350151 |  |  | Stampana ploca | ком |  |
| 8350391 |  |  | Stampana ploca | ком |  |
| 2M86494 |  |  | Senzor stampane ploce | ком |  |
| 8402745 |  |  | Regulator pritiska | ком |  |
| 8412080 |  |  | Nepovratni ventil | ком |  |
| 8412085 |  |  | Nepovratni ventil | ком |  |
| M31444 |  |  | RELIEF VALVE | ком |  |
| M24594 |  |  | Gumeni adapter za crevo | ком |  |

P 11 - Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager C 2000

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager C 2000 | Kom | 2 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager C 2000 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena seta senzora O2 (2 kom.)

- zamena filter box/4 (2 kom.)

- inspekcija (2 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

Tabela za stacionarni inkubator Drager C 2000

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 2000 |
| MU03069 |  |  | FERRITE SUPPRESSOR,.280 ID | ком |  |
| MU06570 |  |  | Plastična navlaka za vrata | ком |  |
| MU07138 |  |  | Izolator za inkubator | ком |  |
| MU08164 |  |  | SPRING,TRSN,.27OD .030W .365LG | ком |  |
| MU11061 |  |  | CLAMP,CABLE,SPR TY,NYL .38ID | ком |  |
| MU12258 |  |  | REPL HEAT SHIELD,ACS PNL,PAWL | ком |  |
| MU12287 |  |  | Kabl za inkubator | ком |  |
| MU12299 |  |  | FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM | ком |  |
| MU12301 |  |  | Sklop modula senzora | ком |  |
| MU12315 |  |  | PCB1 ASSY,SENSOR MODULE | ком |  |
| MU12389 |  |  | PCB ASSY,POWER SUPPLY,ISOLETTE | ком |  |
| MU12409 |  |  | Motor ventilatora | ком |  |
| MU12411 |  |  | Kabl sa prekidačem | ком |  |
| MU12442 |  |  | SHELL,BOTTOM | ком |  |
| MU12483 |  |  | CABLE ASSY,SENSOR MDL TO CONTR | ком |  |
| MU12504 |  |  | Filter BOX/4 | ком |  |
| MU12514 |  |  | Grejač 240 V | ком |  |
| MU12539 |  |  | BRACKET,PIVOT/HOOD LOCK ASSY | ком |  |
| MU12541 |  |  | PROBE,IMPELLER MOVEMENT DETECT | ком |  |
| MU12543 |  |  | IMPELLER ASSY | ком |  |
| MU12568 |  |  | KNOB,MATTRESS TILT | ком |  |
| MU12600 |  |  | HINGE,HOOD/ACCESS PNL,RIGHT FR | ком |  |
| MU12601 |  |  | HINGE,HOOD/ACCESS PNL,LEFT FR | ком |  |
| MU12609 |  |  | GROMMET,ACCESS | ком |  |
| MU12626 |  |  | SLIDE ASSY,SENSOR MODULE | ком |  |
| MU12687 |  |  | Držač kvake za vrata inkubatora | ком |  |
| MU12702 |  |  | Plastična navlaka za vrata | ком |  |
| MU13393 |  |  | Plastična kvaka za inkubator | ком |  |
| MU13413 |  |  | X-RAY TRAY LABEL/NON SLIP | ком |  |
| MU13477 |  |  | Motor za inkubator | ком |  |
| MU15421 |  |  | NUT,ACORN,6-32 AL | ком |  |
| MU17988 |  |  | PCB ASSY,LCD-EL CPU,C2000-E | ком |  |
| MU17992 |  |  | Štampana ploča | ком |  |
| MU18057 |  |  | Display,320 X 240,KYOCERA | ком |  |
| MU18058 |  |  | PCB Inverter TDK | ком |  |
| MU18059 |  |  | Cable-Ribbon, Display/CPU C200 | ком |  |
| MU18060 |  |  | Cable-Inverter/CPU,C2000 | ком |  |
| MU18111 |  |  | Cable Assembly Interface/CPU | ком |  |
| MU18296 |  |  | Front Panel Subassembly, LCD C | ком |  |
| MU23359 |  |  | KIT,REPL,SHELL TOP,AP,C2/C2E | ком |  |
| MU25464 |  |  | FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM | ком |  |

P 12 - Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager Caleo

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager Caleo | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Drager Caleo podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena senzora INCU (2 kom.)

- inspekcija (2 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 2 puta

M.P.

Tabela za stacionarni inkubator Drager Caleo

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALEO |
| 1190520 |  |  | Crevo 4 x 1.5 | ком |  |
| 1197851 |  |  | Silikonsko crevo 6x2,5 NF M299 | ком |  |
| 1205102 |  |  | Crevo 4 x 2,5 | ком |  |
| 1210157 |  |  | HOSE 2,7X0,65 PAE WHITE | ком |  |
| 1301586 |  |  | Celicna navrtka M3 DIN985 | ком |  |
| 1328956 |  |  | Navrtka | ком |  |
| 1340727 |  |  | OVAL HEAD SCR.DIN7985-M3X6-A2 | ком |  |
| 1340778 |  |  | Sraf | ком |  |
| 1814079 |  |  | Drzac za kabl | ком |  |
| 1815113 |  |  | FUSE LINK DIN 41662 T2A | ком |  |
| 1834967 |  |  | FERIT - HUELSE DM 6 - 7 | ком |  |
| 1835343 |  |  | Litijum baterija 3V/1400 | ком |  |
| 1845845 |  |  | SHAFT ENCODER 24POS | ком |  |
| 1856987 |  |  | CSTN-DISPLAY 5,7 320X240 | ком |  |
| 1857258 |  |  | CFL-INVERTER | ком |  |
| 8712007 |  |  | Držač za kabl | ком |  |
| 2M08777 |  |  | Dihtung | ком |  |
| 2M20292 |  |  | CONNECTION | ком |  |
| 2M20542 |  |  | Osovina na kojoj stoje propele | ком |  |
| 2M30051 |  |  | Cable harness loudspeaker | ком |  |
| 2M50108 |  |  | CASE | ком |  |
| 2M50169 |  |  | Set plastičnih delova za kućiš | ком |  |
| 2M50249 |  |  | Temperaturni senzor | ком |  |
| 2M50250 |  |  | Grejac za vazduh 230 V | ком |  |
| 2M50346 |  |  | O-RING SEAL | ком |  |
| 2M50360 |  |  | Velika kruzna vrata | ком |  |
| 2M50385 |  |  | Uvodnik za crevo, veliki | ком |  |
| 2M50406 |  |  | Hinge small left | ком |  |
| 2M50407 |  |  | Hinge small right | ком |  |
| 2M50408 |  |  | cap | ком |  |
| 2M50410 |  |  | Mala kruzna vrata inkubatora | ком |  |
| 2M50412 |  |  | Uvodnik za crevo, mali | ком |  |
| 2M50416 |  |  | Gasket short | ком |  |
| 2M50417 |  |  | Gasket long | ком |  |
| 2M50510 |  |  | Housing Cooker | ком |  |
| 2M50621 |  |  | Stampana ploca sa senzorima | ком |  |
| 2M50641 |  |  | Stampana ploca | ком |  |
| 2M50850 |  |  | Elektro motor za inkubator | ком |  |
| 2M50999 |  |  | Kapa plovka | ком |  |
| 2M51027 |  |  | Levers left, compl. | ком |  |
| 2M51028 |  |  | Levers right, comp. | ком |  |
| 2M51049 |  |  | Stampana ploca kontrolera | ком |  |
| 2M51083 |  |  | Kontrolni regulacioni ventil | ком |  |
| 2M51084 |  |  | CONNECTING CABLE O2- Contr. | ком |  |
| 2M51109 |  |  | Cap feeding drill-hole | ком |  |
| 2M51122 |  |  | O-RING | ком |  |
| 2M51247 |  |  | Sigurnosni termostat | ком |  |
| 2M51262 |  |  | Sparepart-kit guide | ком |  |
| D16558 |  |  | TOROIDAL SEALING RING | ком |  |
| M20501 |  |  | CLAMP FITTING 4,8X186 LG | ком |  |
| MX01050 |  |  | Senzor INCU | ком |  |
| R16442 |  |  | O-RING | ком |  |

P 13 - Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Drager Resuscitaire RW82

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Drager Resuscitaire RW82 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Drager Resuscitaire RW82 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- inspekcija (1 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

Tabela za reanimacioni sto Drager Resuscitaire RW82

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resuscitaire radiant warmer RW82 |
| MU09798 | / | / | TRANSFORMER ASSY,EXAM LT,120V | ком |  |
| MU09799 | / | / | TRANSFORMER ASSY,EXAM LT,240V | ком |  |
| MU10937 | / | / | GRILL,GUARD | ком |  |
| MU10936 | / | / | STRAP,GRILL | ком |  |
| MU11069 | / | / | CABLE ASSY,ELEC MDL TO WRMR HD | ком |  |
| MU11223 | / | / | HEATER ASSY,QUARTZ,220V-240V | ком |  |
| MU11195 | / | / | SPRING,RETAINING | ком |  |
| MU11222 | / | / | Grejač ASSY,Kvarcni,120V | ком |  |
| MU11472 | / | / | Halogena lampa 12V 50W | ком |  |

P14 - Redovan servis i održavanje stacionarnog pacijent monitora Drager Infinity Vista

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog pacijent monitora Drager Infinity Vista | Kom | 3 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog pacijent monitora Drager Infinity Vista podrazumeva sledeće aktivnosti:

- inspekcija (3 kom.)

- izdavanje uverenja o ispravnosti.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

Tabela za stacionarni pacijent monitor Drager Infinity Vista

| Oригинални каталошки број | Произвођач компатибилног дела | Каталошки број компатибилног дела | Опис | ј.м. | РСД без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFINITY VISTA |
| 2866726 |  |  | Filter | ком |  |
| 3379943 |  |  | Battery Latch SC 5/600XX | ком |  |
| 4311622 |  |  | Prekidac SC5/6/7/9 | ком |  |
| 5592097 |  |  | Battery Pack SLA SC7/9000XL | ком |  |
| 5594499 |  |  | Pumpa za invazivno merenje krv | ком |  |
| 5732354 |  |  | Batetrija Li-Ion SC5000/600X | ком |  |
| 5947697 |  |  | Baterija SC 6002XL | ком |  |
| 5950782 |  |  | Pumpa SC 6002XL | ком |  |
| 7487486 |  |  | BATMLT LTM 3V 540MAH VCOIN | ком |  |
| 7869444 |  |  | BACKLIGHT SC 6802XL 8IN | ком |  |
| MS13757 |  |  | Štampana ploča Gamma XL A200 | ком |  |
| MS13758 |  |  | Zaštitna maska displeja Gamma | ком |  |
| MS13765 |  |  | Rotary Knob DELTA GAMMA XL | ком |  |
| MS13770 |  |  | Prednja folija za monitor | ком |  |
| MS13806 |  |  | Prednja štampana ploča DELTA | ком |  |
| MS14350 |  |  | Štampana ploča SC 6X02XL A 104 | ком |  |
| MS16211 |  |  | Štampana ploča 7/9XL VXL | ком |  |
| MS17217 |  |  | Konektor za flet kabl | ком |  |
| MS22780 |  |  | Zvučnik za monitor | ком |  |
| MS24513 |  |  | Štampana matična ploča za monitor | ком |  |
| MS27181 |  |  | E/M SPR A105 SHLD/HS G/GXL/V | ком |  |
| MS27327 |  |  | Ploča monitora SC6802XL | ком |  |

P15 - Etaloniranje laboratorijskih jednokanalnih i multikanalnih pipeta

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Etaloniranje laboratorijskih jednokanalnih i multikanalnih pipeta | Kom | 35 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Etaloniranje laboratorijskih jednokanalnih i multikanalnih pipeta podrazumeva sledeće aktivnosti:

- etaloniranje u skladu sa ISO 8655

- izdavanje uverenja o etaloniranju.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P16 - Etaloniranje digitalnog termometra Testo 926

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Etaloniranje digitalnog termometra Testo 926 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Etaloniranje digitalnog termometra Testo 926 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- etaloniranje u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 primenom metode poređenja DKD-R5-1:2003

- izdavanje uverenja o etaloniranju.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P17 - Etaloniranje digitalnog stroboskopa Stroboscope DT-2350PD

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Etaloniranje digitalnog stroboskopa Stroboscope DT-2350PD | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Etaloniranje digitalnog stroboskopa Stroboscope DT-2350PD podrazumeva sledeće aktivnosti:

- etaloniranje metodom direktnog poređenja sa radnim etalonom

- izdavanje uverenja o etaloniranju.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P18 - Etaloniranje digitalne štoperice Q&Q HS45

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Etaloniranje digitalne štoperice Q&Q HS45 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Etaloniranje digitalne štoperice Q&Q HS45 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- etaloniranje metodom direktnog poređenja sa radnim etalonom

- izdavanje uverenja o etaloniranju.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P19 - Redovan servis i održavanje laminarne komore Telstar Cytostar

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje laminarne komore Telstar Cytostar | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje laminarne komore Telstar Cytostar podrazumeva sledeće aktivnosti:

- isporuka i zamena apsolutnog filtera klase 99,99% H14:1220x610x68 (1kom)

- isporuka i zamena apsolutnog filtera klase 99,99% H13:610x457x68 (1kom)

- isporuka i zamena filtera diedra klase H12 (9kom)

- podešavanje elektronike, regulacija rada nakon zamene filtra, podešavanje brzine strujanja i čišćenje komore

- verifikacija komore, merenje koncentracije čestica 0,3 i 0,5 mikrona i brzine sa izradom izveštaja u skladu sa ISO 14644-3 (14644-1).

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P20 - Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje autoklava Getinge HS-33 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena silikonskih dihtunga vrata HS33 (2 kom.)

- zamena nepovratnog ventila R1 Evropa cirkulacione pumpe (1 kom.)

- zamena baktericidnog filtera Getinge (1 kom.)

- zamena seta filtera RO uređaja (filter patrona 5µm 1 kom. i filter patrona aktivnog uglja 2kom.)

- zamena jonoizmenjivačke mase polirajućeg filtera (3 lit.)

- zamena olovke plave (2 kom.)

- zamena olovke crvene (2 kom.)

- zamena trake pisača HS33 32m (3 kom.)

- servis mehanizma vrata

- proba i podešavanje rada aparata.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P21 - Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610 EFL

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610 EFL | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610 EFL podrazumeva sledeće aktivnosti:

- predihtovanje dela cevne instalacije, demontaža sondi nivoa, čišćenje zamena O-ring zaptivki i montaža (O-ring viton fi 15 6 kom., O-ring viton fi 16

4 kom. i dihtunzi razni 8 kom.)

- pražnjenje i odmuljivanje generator

- zamena silikonskih dihtunga vrata HS66 (1 kom.)

- zamena baktericidnog filtera Getinge (1 kom.), HEPA filtera (1 kom.) i filter patrona 20µm napojne vode (2 kom.)

- zamena pisaljke plave (1 kom.)

- zamena pisaljke crvene (1 kom.)

- zamena trake pisača HS66 EFL (2 kom.)

- kontrola programa sterilizacije, podešavanje parametara

- kontrola i po potrebi kalibracija senzora temperature i pritiska

- kontrola rada omekšivača vode

- proba i podešavanje rada aparata.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P22 - Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610-ER-2

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610-ER-2 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje autoklava Getinge GE-6610-ER-2 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- predihtovanje dela cevne instalacije, demontaža sondi nivoa, čišćenje zamena O-ring zaptivki i montaža (O-ring viton fi 15 6 kom., O-ring viton fi 16

8 kom., O-ring viton fi 22 1 kom., O-ring viton fi 18,5x1,5 1 kom. i dihtunzi razni 10 kom.)

- pražnjenje i odmuljivanje generator

- zamena silikonskih dihtunga vrata HS66 (2 kom.)

- zamena baktericidnog filtera Getinge (1 kom.) i filter patrona 20µm napojne vode (2 kom.)

- zamena pisaljke plave (1 kom.)

- zamena pisaljke crvene (1 kom.)

- zamena trake pisača HS66 EFL (3 kom.)

- kontrola programa sterilizacije, podešavanje parametara

- kontrola i po potrebi kalibracija senzora temperature i pritiska

- kontrola rada omekšivača vode

- proba i podešavanje rada aparata.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put										M.P.

P23 - Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Jouan KR4i

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Jouan KR4i | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Jouan KR4i podrazumeva sledeće aktivnosti:

- funkcionalna provera rada uređaja

- verifikacija i kalibracija

- izdavanje uverenja o ispravnosti uređaja.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P24 - Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Atom V-2200

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Atom V-2200 | Kom | 3 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje stacionarnog inkubatora Atom V-2200 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača  Atom

- zamena O2 senzora za V-2200 (2kom./set)

- zamena F-6E elektrostatičkog filtera (5kom./set).

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P25 - Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora Atom V-808

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora Atom V-808 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje transportnog inkubatora Atom V-808 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača  Atom

- zamena O2 senzora za V-808 (1kom./set)

- zamena filter elementa E za V-808 (10kom./set).

- zamena MF/jednodelnog kabla sa SpO2 senzorom za bebe za V-808

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P26 - Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Atom V-505

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Atom V-505 | Kom | 6 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje reanimacionog stola Atom V-505 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Atom.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P27 - Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Raphael XTC

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Raphael XTC | Kom | 2 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Raphael XTC podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Hamilton

- zamena filtera vazduha ventilatora (fan filter)

- zamena microfilter, Gas Supply, 5μM

- zamena kiseoničkih ćelija

- zamena višekratne membrane ekspirijumske valvule

- zamena seta baterija za Raphael, 12V.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P28 - Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Galileo Gold

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Galileo Gold | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton Galileo Gold podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Hamilton

- zamena filtera vazduha ventilatora (fan filter)

- zamena microfilter, Gas Supply, 5μM

- zamena kiseoničkih ćelija (Hamilton-G)

- zamena višekratne membrane ekspirijumske valvule

- zamena seta baterija za Galileo, 12V.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P29 - Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C2

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C2 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C2 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Hamilton

- zamena HEPA anti-bakteriološkog filtera usisnog vazduha (1kom.)

- zamena seta filtera: filter prašine usisnog vazduha (10 kom.) i filter hlađenja aparata (5 kom.)

- zamena kiseoničke ćelije

- zamena filtera visokog pritiska

- zamena višekratne membrane ekspirijumske valvule (1 kom.)

- zamena akumulatorske baterije, Li-Ion, 14.4 V, 6600 mAh (vrši po potrebu ukoliko se tokom servisa utvrdi neophodnost zamene).

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P30 - Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C1

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C1 | Kom | 2 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje respiratora Hamilton C1 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Hamilton

- zamena HEPA anti-bakteriološkog filtera usisnog vazduha

- zamena seta filtera: filter prašine usisnog vazduha (5 setova) i filter kiseonika

- zamena kiseoničke ćelije

- zamena višekratne membrane ekspirijumske valvule.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P31 - Redovan servis i održavanje defibrilatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7721K/5521K/5621/5631

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje defibrilatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7721K/5521K/5621/5631 | Kom | 12 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje defibrilatora Nihon Kohden Cardiolife TEC-7721K/5521K/5621/5631 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden

- zamena akumulatorske baterije NKB-301V.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P32 - Redovan servis i održavanje Stress Test sistema Nihon Kohden ECG-1550K/Valiant Plus/Tango trake Valiant

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje Stress Test sistema Nihon Kohden ECG-1550K/Valiant Plus/Tango trake Valiant | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje Stress Test sistema Nihon Kohden ECG-1550K/Valiant Plus/Tango trake Valiant Plus podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P33 - Redovan servis i održavanje EMG aparata Nihon Kohden MEB-9204K

Redovan servis i održavanje EMG aparata Nihon Kohden MEB-9204K podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden.

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje EMG aparata Nihon Kohden MEB-9204K | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P34 - Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-2300

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-2300 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-2300 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P35 - Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-5100

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-5100 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije BSM-5100 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P36 - Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije PVM-2700

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije PVM-2700 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje pacijent monitora Nihon Kohden serije PVM-2700 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Nihon Kohden.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P37 - Redovan servis i održavanje pacijent monitora Datex Ohmeda S/5

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje pacijent monitora Datex Ohmeda S/5 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje pacijent monitora Datex Ohmeda S/5 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- pregled i čišćenje vitalnih sklopva uređaja

- tesiranje funkcionale ispravnosti svih komponenti

- test elektro bezbednosti i provera pribora za rad

- predviđene kalibracije

- obnavljane softvera

- izdavanje uverenja o ispravnosti uređaja.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P38 - Redovan servis i održavanje pacijent monitora Biolight M8000A

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje pacijent monitora Biolight M8000A | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje pacijent monitora Biolight M8000A podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Biolight.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P39 - Redovan servis i održavanje defibrilatora Medtronic LifePack 20

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje defibrilatora Medtronic LifePack 20 | Kom | 2 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje defibrilatora Medtronic LifePack 20 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- pregled i čišćenje vitalnih sklopova uređaja

- testiranje funkcionale ispravnosti svih komponenata

- predviđena servisna tesiranja i kalibracija

- provera softvera

- provera pribora za rad

- izveštaj o pregledu overen od strane ovlašćenog servisa

- izdavanje uverenja o ispravnosti uređaja

- zamena sistemske ploče (ukupno 1 kom.)

- Quik-Combo therapy kabl (ukupno 1 kom.)

- Quik-Combo Test Plug (ukupno 1 kom.)

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put								M.P.

P40 - Redovan servis i održavanje defibrilatora Metrax Primedic Defi Monitor XD100

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje defibrilatora Metrax Primedic Defi Monitor XD100 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje defibrilatora Metrax Primedic Defi Monitor  XD100 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Metrax.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P41 - Redovan servis i održavanje defibrilatora Innomed Cardio Aid 360D

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje defibrilatora Innomed Cardio Aid 360D | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje defibrilatora Innomed Cardio Aid 360D podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Innomed.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P42 - Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Eppendorf 5702 R

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Eppendorf 5702 R | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Eppendorf 5702 R podrazumeva sledeće aktivnosti:

- funkcionalna provera rada uređaja

- verifikacija i kalibracija

- izdavanje uverenja o ispravnosti uređaja.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

M.P.

P43 - Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Hettich Universal 320R

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Hettich Universal 320R | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovan servis i održavanje laboratorijske centrifuge Hettich Universal 320R podrazumeva sledeće aktivnosti:

- funkcionalna provera rada uređaja

- verifikacija i kalibracija

- izdavanje uverenja o ispravnosti uređaja.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P44 – Održavanje reverzne osmoze Fresenius Medical Care Aqua B

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Održavanje reverzne osmoze Fresenius Medical Care Aqua B | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Održavanje reverzne osmoze Fresenius Medical Care Aqua B podrazumeva sledeće aktivnosti:

- redovan godišnji servis prema uputstvu proizvođača Fresenius Medical Care.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor u obavezi je da dostavi na korišćenje instrument HMED.

P45 – Održavanje reverzne osmoze CST Demio 25

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Održavanje reverzne osmoze CST Demio 25 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Održavanje reverzne osmoze CST Demio 25 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamena mikrofiltera od 25mcr (ukupno 4 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena mikrofiltera od 5mcr (ukupno 4 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena mikrofiltera minjon (ukupno 2 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena aktivna uglja (ukupno 2 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena mešane jonske mase (ukupno 100 lit. u toku trajanja ugovora)

- zamena mikrobiloškog filtera (ukupno 1 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena mikrofiltera od 1mcr (ukupno 1 kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena UV lampe (ukupno 2kom. u toku trajanja ugovora)

- zamena Ro membrane tipa 4021 (ukupno 1kom. u toku trajanja ugovora).

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 4 puta

P46 – Remont, podešavanje i baždarenje ventila sigurnosti na autoklavima

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | DN: ½” | Kom | 9 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| 2. | DN: ¾“ | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Pod remontom, podešavanjem i baždarenjem ventila sigurnosti podrazumevaju se sledeće aktivnosti:

-rastavljanje ventila sigurnosti;

-čišćenje delova ventila;

-lepovanje zaptivnih površina ventila,

-sklapanje ventila sigurnosti;

-podešavanje pritiska ventila sigurnosti po zahtevu;

-izveštaj o izvršenom podešavanju.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P47 – Redovno overavanje manometara za merenje krvnog pritiska

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Redovno overavanje manometara za merenje krvnog pritiska | Kom | 19 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Redovno overavanje manometara za merenje krvnog pritiska podrazumeva sledeće aktivnosti:

-proveru ispravnosti manometra

-overavanje manometra bez izdavanja uverenja o izvršenom ispitivanju.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P48 – Etaloniranje zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem Dairei ULTF 80

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Etaloniranje zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem Dairei ULTF 80 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Etaloniranje zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem Dairei ULTF 80 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- etaloniranje u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 za jednu temperaturnu tačku

- izdavanje uverenja o etaloniranju.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

P49 – Reoveravanje medicinskih vaga

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Analitičke vage klase I | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| 2. | Elektromehaničke precizne vage klase II | Kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mehaničke vage klase III i IIII do 20kg | Kom | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektromehaničke vage klase III i IIII do 20kg | Kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mehaničke vage klase III i IIII od 20kg do 500kg | Kom | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektromehaničke vage klase III i IIII od 20kg do 500kg | Kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Reoveravanje medicinskih vaga podrazumeva sledeće aktivnosti:

- priprema za overavanje (43 kom.)

- izveštaj o metrološkoj verifikaciji merila (43 kom.)

- overavanje (žigosanje državnim žigom-nalepnicom) (41 kom.)

- etaloniranje (2kom.)

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

Ponuđač treba u cenu da uračuna i neophodan broj dolazaka do naručioca, za izvršenje navedenih aktivnosti.

P50 – Održavanje CT sistema GE Healthcare Bright Speed 16

| R. br. | OPIS | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Održavanje CT sistema GE Healthcare Bright Speed 16 | Kom | 1 |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Održavanje CT sistema GE Healthcare Bright Speed 16 podrazumeva sledeće aktivnosti:

- zamenu Solarix 350 Brightspeed CT rentgen cevi.

M.P.

**Napomena: Godišnja dinamika inspekcije – 1 put

Ponuđač se, nakon zamene cevi, obavezuje na punu garanciju na rad kompletnog CT sistema na period ne kraći od 12 meseci.

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke – Održavanje medicinske opreme 17/2019, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

(OBRAZAC  5)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ

ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU O POŠTOVANJU PROPISA

Ponuđač _____________________________________ u postupku javne nabavke usluga, JN 17/2019 – Održavanje medicinske opreme poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

NAPOMENA:

Izjavu o poštovanju propisa moraju da potpišu i overe pečatom svi ponuđači. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VI MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, ________ god.

Del. broj: 13-

Ovaj okvirni sporazum zaključen je dana ___________ između:

Naručioca OPŠTA BOLNICA “ĐORĐE JOANOVIĆ” ZRENJANIN,

sa sedištem u Zrenjaninu, ulica: dr Vase Savića broj  5, koju zastupa direktor dr Ivana Tešić

Šifra delatnosti: 	8610

Matični broj:       	08887535

PIB broj:            	105539565

Tekući račun:     	840-17667-89  koji se vodi  kod Uprave za javna plaćanja

Tel/fax:                	023/536-930    fax: 023/564-104

i  Dobavljača

_______________________________________

sa sedištem u _______________, ulica: ________________________, koga zastupa _________________________________

Šifra delatnosti:

Matični broj:

PIB broj:

Tekući račun:

Tel/fax:

Mail:

OKVIRNI SPORAZUM br. ______

JN 17/2019 za partiju ___ - ______________________________

Strane u okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa ZJN sproveo otvoreni postupak javne nabavke usluga –

JN 17/2019 – Održavanje medicinske opreme, oblikovan po partijama, sa ciljem zaključenja Okvirnog sporazuma na period od jedne godine sa jednim ponuđačem za svaku partiju pojedinačno;

- da je Naručilac doneo Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma broj _____ od ______ u skladu sa kojom se zaključuje okvirni sporazum između Naručioca i Dobavljača za partiju br. ___ - _________________________________

- da je Dobavljač dostavio ponudu br. ____ od _________, koja je data u prilogu okvirnog sporazuma, a koja je kod naručioca zavedena pod brojem _____ od ______

- da ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obavezu Naručioca da zaključi ugovor o javnoj nabavci;

- da obaveza nastaje potpisivanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci na osnovu ovog Okvirnog sporazuma;

- da su ovim Okvirnim sporazumom određeni svi uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara

- da se pojedinačni ugovori o javnoj nabavci dobara zaključuju pod uslovima iz ovog Okvirnog sporazuma

Član 1.

Predmet Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci usluga – Održavanje medicinske opreme između Naručioca i Dobavljača, u svemu prema konkursnoj dokumentaciji, ponudi Dobavljača, kao i uslovima Okvirnog sporazuma.

Član 2.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od godinu dana, a stupa na snagu danom potpisivanja Okvirnog sporazuma od strane ovlašćenih predstavnika Strana.

Tokom perioda važenja ovog Okvirnog sporazuma, Naručilac u zavisnosti od svojih stvarnih potreba, može zaključiti sa Dobavljačem jedan ili više pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci.

Član 3.

Vrednost Okvirnog sporazuma iznosi _______________ din. bez PDV-a, odnosno __________________ din. sa PDV-om.

(Naručilac upisuje procenjenu vrednost partije za godinu dana važenja okvirnog sporazuma)

Ugovori o javnim nabavkama izvršavaju se po pojedinačnim cenama iz prihvaćenih ponuda Dobavljača. Ukupna vrednost svih ugovora o javnim nabavkama ne može biti veća od vrednosti Okvirnog sporazuma iz prethodnog stava.

Član 4.

Nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma, kada nastane potreba za predmetom nabavke, Naručilac će pisanim putem uputiti poziv Dobavljaču za zaključenje ugovora o javnoj nabavci, kao i ugovor sa potrebnom specifikacijom.

Model ugovora o javnoj nabavci dat je u Poglavlju VII konkursne dokumentacije.

Dobavljač je dužan da se u roku od tri dana odazove pozivu za zaključenje pojedinačnog ugovora.

Naručilac će u ugovoru o javnoj nabavci navesti tačnu specifikaciju i količinu usluga koja naručuje, kao i ukupnu vrednost ugovora o javnoj nabavci, prema jediničnim cenama datim u prilogu Okvirnog sporazuma.

Jedinične cene navedene u okvirnom sporazumu su iskazane u dinarima i fiksne su za period važenja Okvirnog sporazuma.

Količina usluga je okvirna za sve vreme važenja ovog Okvirnog sporazuma.

Pojedinačni ugovor o javnoj nabavci stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Strana.

Ugovori o javnoj nabavci koji se zaključuju na osnovu Okvirnog sporazuma moraju se zaključiti pre završetka trajanja okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinih ugovora zaključenih na osnovu Okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem Okvirnog sporazuma, već po potrebi može trajati kraće ili duže.

Član 5.

Naručilac će plaćanje po svakom pojedinačnom ugovoru izvršiti na tekući račun Dobavljača u roku od 90 (devedeset) dana od dana službenog prijema računa za izvršenu uslugu.

Svaki račun mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije i podzakonskim aktima, uz obavezu Dobavljača da na računu naznači broj i datum zaključenja ugovora.

Računi koji nisu sačinjeni u skladu sa navedenim biće vraćeni Dobavljaču, a plaćanje odloženo na štetu Dobavljača sve dok se ne dostavi ispravan račun.

Član 6.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet izvršene usluge. Ponuđač garantuje da će izvršena usluga u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta izvršene usluge u bilo koje vreme i bez prethodne najave, tokom ili posle izvršene usluge, sa pravom da zatraži mišljenje nezavisne i specijalizovane institucije.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta usluge, troškovi analize padaju na teret  ponuđača.

Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom i nakon izvršene usluge, zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene ponuđaču u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da usluga koju je ponuđač izvršio naručiocu ima nedostatke i skrivene mane, ponuđač mora iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Ponuđač odgovara za svaku štetu na medicinskoj opremi, na kojoj se vrši usluga održavanja, koja nastane usled njenog neadekvatnog izvršenja.

Član 7.

Ukoliko posle zaključenja Okvirnog sporazuma nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza Strana opravdano će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvideti, koji su se dogodili bez volje i uticaja Strana i koji nisu mogli biti sprečeni od Strane pogođene višom silom. Kao viša sila mogu se smatrati, ali ne isključivo, događaji kao što su poplave, zemljotresi i požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza). Nedostatak repro materijala i radne snage neće se smatrati višom silom.

Strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavestiti drugu Stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Član 8.

Svaka Strana može da raskine ovaj okvirni sporazum davanjem pisanog obaveštenja drugoj Strani ukoliko se dogodi jedan od sledećih slučajeva:

- ako druga Strana načini bitnu povredu Okvirnog sporazuma/pojedinačnog ugovora i po prijemu pisanog obaveštenja u kome se navodi prekršaj ili povreda ovog okvirnog sporazuma/pojedinačnog ugovora propusti da ispravi takvu povredu u roku od 30 (trideset) dana ili u bilo kojem dužem vremenskom periodu navedenom u tom obaveštenju, a takav rok mora da bude razuman uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti;

- ukoliko se protiv druge Strane pokrene postupak stečaja ili ukoliko druga Strana postane nesposobna za plaćanje i ako takav postupak ne bude obustavljen u roku od 90 (devedeset) dana od datuma pokretanja postupka;

- u slučaju više sile, uskladu sa odredbama člana 7. ovog okvirnog sporazuma.

Član 9.

Sve sporove proistekle iz ili u vezi sa Okvirnim sporazumom, uključujući i sva pitanja vezana za njegovo postojanje, važenje ili raskid, Strane će rešavati sporazumno. Sve sporove koje Strane ne mogu da reše sporazumno, rešavaće stvarno nadležan sud u Zrenjaninu.

Član 10.

Okvirni sporazum je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 3 (tri) primerka zadržava Naručilac, a 1 (jedan) Dobavljač.

Svaki uredno potpisan primerak ovog okvirnog sporazuma ima značenje originala i proizvodi podjednako pravno dejstvo.

DOBAVLJAČ								NARUČILAC

_______________						   ___________________

NAPOMENA:

Ponuđač je u obavezi da potpiše i pečatira ovaj model okvirnog sporazuma i tako se izjasni da je u svemu saglasan sa modelom okvirnog sporazuma i da prihvata da u slučaju da bude pozvan na zaključenje okvirnog sporazuma, isti zaključi u svemu u skladu sa modelom okvirnog sporazuma iz predmetne konkursne dokumentacije.

Ovaj model okvirnog sporazuma predstavlja sadržinu okvirnog sporazuma koji će biti zaključen sa dobavljačima.

Okvirni sporazum će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li dobavljači podnose zajedničku ponudu, ponudu sa podizvođačem, prema broju dobavljača i slično.

VII  MODEL UGOVORA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, ________ god.

Del. broj: 13-

1. OPŠTA BOLNICA “ĐORĐE JOANOVIĆ” ZRENJANIN, dr Vase Savića broj  5

(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koju zastupa direktor dr Ivana Tešić

Šifra delatnosti: 	8610

Matični broj:     	             08887535

PIB broj:            	105539565

Tekući račun:     	840-17667-89  koji se vodi  kod Uprave za javna plaćanja

Tel/fax:                	023/536-930    fax: 023/564-104

i  (u daljem tekstu ovog ugovora: Dobavljač)

2. ___________________________________, koga zastupa _________________

Šifra delatnosti:

Matični broj:

PIB broj:

Tekući račun:

Tel/fax:

Mail:

zaključili su dana __________2019. godine

U G O V O R    O    J A V N O J   N A B A V C I br. ______

JN 17/2019 za partiju ___ - ______________________________

Strane zajednički konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveo otvoreni postupak javne nabavke usluga, JN 17/2019 Održavanje medicinske opreme

- da je Naručilac zaključio Okvirni sporazum za partiju br. ____ - ___________________________________________________ sa Dobavljačem, na osnovu Odluke br. _______ od ____________ godine;

- da ovaj ugovor o javnoj nabavci zaključuju u skladu sa Okvirnim sporazumom br. _______ od ____________ godine (u daljem tekstu: Okvirni sporazum),

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjuju se odredbe okvirnog sporazuma.

Član 1.

Predmet ugovora je vršenje usluge – Održavanje medicinske opreme, u svemu prema specifikaciji koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov sastavni i obavezujući deo.

Član 2.

Ukupna vrednost Ugovora iznosi ___________________ dinara bez PDV-a, odnosno ___________________________ sa PDV-om.

Jedinične i ukupna cena navedene u Ugovoru fiksne su u dinarima za period realizacije Ugovora.

Plaćanje će se vršiti do nivoa sredstava obezbeđenih finansijskim planom Naručioca za 2019. godinu za ove namene.

Obaveze plaćanja koje dospevaju po ovom ugovoru u 2020. godini, Naručilac će realizovati po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem finansijskog plana za 2020. godinu i to najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Vrednost ovog ugovora može se povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti, u skladu sa članom 115. stav 1. Zakona.

Član 3.

Cena ugovorene usluge je nepromenljiva za vreme važenja ovog ugovora i neće podlegati promenama ni iz kakavih razloga.

Naručilac će plaćanje izvršiti na tekući račun Dobavljača u roku od 90 (devedeset) dana od dana službenog prijema računa za izvršenu isporuku i obostrano potpisane otpremnice.

Svaki račun mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije i podzakonskim aktima.

Računi koji nisu sačinjeni u skladu sa navedenim biće vraćeni Dobavljaču, a plaćanje odloženo na štetu Dobavljača sve dok se ne dostavi ispravan račun.

Član 4.

Ponuđač će ugovorenu uslugu iz člana 1. izvršiti u roku od ______ kalendarskih dana, od dana potpisivanja ugovora.

Produženje roka izvršenja usluge tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, Ponuđač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Član 5.

Ugovorne strane se mogu privremeno ili trajno osloboditi ispunjenja ugovorenih obaveza ili tražiti raskid Ugovora u slučaju nastanka više sile.

Viša sila su takvi pravni ili faktički događaji koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojim ponašanjem, niti su mogle sprečiti njihov nastanak.

Ugovorna strana koja je zbog više sile privremeno ili trajno sprečena da ispunjava ugovorne obaveze dužna je da o tome, bez odlaganja, pismeno obavesti drugu ugovornu stranu, sa predlogom za prevazilaženje nastale situacije.

Druga ugovorna strana može da se upusti u iznalaženje rešenja situacije zbog nastanka više sile ili da jednostrano raskine ugovor.

Član 6.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet izvršene usluge. Ponuđač garantuje da će izvršena usluga u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta izvršene usluge u bilo koje vreme i bez prethodne najave, tokom ili posle izvršene usluge, sa pravom da zatraži mišljenje nezavisne i specijalizovane institucije.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta usluge, troškovi analize padaju na teret  ponuđača.

Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom i nakon izvršene usluge, zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene ponuđaču u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da usluga koju je ponuđač izvršio naručiocu ima nedostatke i skrivene mane, ponuđač mora iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Ponuđač odgovara za svaku štetu na medicinskoj opremi, na kojoj se vrši usluga održavanja, koja nastane usled njenog neadekvatnog izvršenja.

Član 7.

Ponuđač odgovara za sve eventualne skrivene nedostatke usluge koja je izvršena i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatka.

Član 8.

Ugovor stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane, a važi godinu dana od dana zaključenja.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije otklonila neusaglašenosti ili ih nije otklonila na zadovoljavajući način.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 9.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Zrenjaninu.

Član 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

Za ponuđača					                     Za naručioca

direktor Opšte bolnice Zrenjanin

_______________________			                   ___________________________

dr Ivana Tešić

Napomena:

Ponuđač  je  dužan  da  popuni  model  ugovora,  parafira  i  overi  svaku  stranu,  čime  potvrđuje  saglasnost  sa istim.

Model ugovora ponuđač kopira, popunjava i prilaže uz svaku partiju za koju podnosi ponudu.

VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki,  23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br.5, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku usluga – Održavanje medicinske opreme, JN br. 17/2019 Partija br.____-____________________________________- NE OTVARATI.”

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Javnih nabavki, do 15.04.2019. (PONEDELJAK) do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:

- Obrazac ponude (Obrazac 1);

- Obrazac strukture ponuđene cene (Obrazac 2);

- Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

- Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75 st. 2 ZJN (Obrazac 5);

- Model okvirnog sporazuma;

- Model ugovora;

- Minimalna tehnička specifikacija;

- Tehnička dokumentacija i planovi;

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke je oblikovan u 50 partija.

- Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

- Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.

- U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. i 76. ZJN, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bonica „Đorđe Joanović“, Odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5,  sa naznakom:

„Izmena /  Dopuna  /  Opoziv  /  Izmena i dopuna  ponude za javnu nabavku usluge – Održavanje medicinske opreme JN 17/2019, partija br.___-____________ – „NE OTVARATI” ili

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 3. u poglavlju VI).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 4. u poglavlju VI).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 90 dana, na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđeno da je usluga izvršena.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija na ugrađene delove ne može biti kraća od 6/12 meseci od dana izvršenja usluge i ugradnje istih (u zavisnosti od partije).

9.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir ukupna cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. ZJN.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača. Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku izbora najpovoljnije ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.

12. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5, e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, fax br. 023/534-712 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka. Sve dodatne informacije ili pojašnjenja, koja budu prispela na e-mail adresu naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigla prvog, narednog radnog dana.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN 17/2019”.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

13. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

14. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

15. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, faksom na broj 023/534-712 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

- naziv i adresu naručioca;

- podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

- povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

- činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

- potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

- potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica „Đorđe Joanović“; javna nabavka broj JN 17/2019;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.