|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 28.03.2019. god.

Del. broj:  13-744

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 11/2019 – Laboratorijski materijal

Dana 27.03.2019. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNMV 11/2019 – Laboratorijski materijal

Pitanje 1:

Partiju 6 - Pozicija 2: “Mikrotuba eppendorf 1,5 ml”

1. Molimo Vas da navedete da li tuba treba biti u PCR čistoći, sterilna ili obična.

2. Molimo Vas da navedete da li je potrebna tuba sa “Safe-Lock” poklopcem ili sa običnim poklopcem.

Odgovor 1:

1. Tuba treba da bude obična (nije potrebno da bude sterilna).

2. Tuba treba da bude sa običnim poklopcem

Pitanje 2:

Partiju 6 - Pozicija 3: “Nastavak PCR”

1. Molimo Vas da navedete radni opseg i/ili model pipete kojo je nastavak namenjen.

2. Molimo Vas da navedete da li Vam je potreban PCR nastavak sa filterom ili bez filtera.

3. Molimo Vas da navedete da li PCR nastavak mora biti sterilan ili ne.

Odgovor 2:

1. Nastavak je namenjen za automatsku pipetu od 20-100 mikrolit. i od 100-1000 mikrolit.

2. Potreban je PCR nastavak bez filtera.

3. PCR nastavak ne mora biti sterilan.

Komisija za JNMV 11/2019