|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 13.05.2019. god.

Del. broj:  13 – 1214

O B A V E Š T E N J E

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin, kao naručilac u otvorenom postupku JN 22/2019 – Materijal za hirurško šivenje, obaveštava potencijalne ponuđače da je izvršena izmena konkursne dokumentacije.

Izmena konkursne dokumentacije se odnosi na sledeće:

- U deli V - OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, SPECIFIKACIJA PONUDE SA STRUKTURAMA CENA, ispod tabela partija 3 i 4 dodaju se tekstovi NAPOMENA koji sada glase:

PARTIJA 3 – Konci za ginekološko akušersku službu – PORODILIŠTE

NAPOMENA:

Za stavke od 1-4

Polyglycolic acid PGA inicijalne tenzione snage maksimalno 65% nakon 2 nedelje , 40-50% nakon 3 nedelje. Za ostale stavke nema dodatnih zahteva

PARTIJA 4 – Konci za ginekologiju – O.P.  BLOK

NAPOMENA:

Partija 4 konci ginekologija op blok

Polyglycolic acid PGA inicijalne tenzione snage maksimalno 65% nakon 2 nedelje , 40-50% nakon 3 nedelje. Za ostale stavke nema dodatnih zahteva

U svemu ostalom konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

KOMISIJA ZA JN 22/2019