|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 12.06.2019. god.

Del. broj:  13 - 1557

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JNMV 22/2019 – Nabavka kompresora za vazduh

Dana 12.06.2019. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JNMV 22/2019 – Nabavka kompresora za vazduh.

Pitanje 1:

U delu zahtevanih tehničkih specifikacija navodite:“efektivni kapacitet  > 1,8 m3/min“. Da li prihvatate predlog za izmenu, i to:“  efektivni kapacitet  > 1,7 m3/min?“

Odgovor 1:

Komisija za predmetnu javnu nabavku ne prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te ostaje pri prvobitnim zahtevima. Kompresor mora imati kapacitet kao što je navedeno u konkursnoj dokumentaciji

Pitanje 2:

Dalje, navodite: „kontrola rada  BASE kontroler“ . Da li prihvatate kontroler drugog proizvođača ili mora da bude BASE?

Odgovor 2:

Komisija za predmetnu javnu nabavku obaveštava potencijalne ponuđače da ne mora da bude  "BASE" kontroler. Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te će u skladu sa navedenim izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. Izmenjena konkursna dokumentacija biće objavljena na portalu JN i internet stranici naručioca.

Pitanje 3:

Da li se stari kompresor izbacuje iz upotrebe, i gde ga treba odložiti prilikom demontaže?

Odgovor 3:

Komisija za predmetnu javnu nabavku obaveštava potencijalne ponuđače da je zbog nekih vanrednih okolnosti stari kompresor demontiran i iznešen.

Pitanje 4:

Da li možemo da pregledamo mesto gde će biti postavljen novi kompresor?

Ako imaju fotografije da nam pošalju ili da obezbede da možemo da vidimo pre dostavljanja ponude.

Odgovor 4:

Komisija za predmetnu javnu nabavku obaveštava potencijalne ponuđače da mesto ugradnje možete obići svakog radnog dana od 07-14časova.

Komisija za JNMV 22/2019