|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA***  **OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**  Fax**: (023) 564-104**  **PIB 105539565 matični broj: 08887535**  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**  E-mail**:** [**bolnicazr@ptt.rs**](mailto:bolnicazr@ptt.rs)www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 02.03.2020. god.

Del. broj: 13 - 410

**Predmet:** Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 11/20 – Materijal za angio salu

Dana 28.02.2020. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 11/2020 – Materijal za angi salu

**Pitanje:**

Konkursnom dokumentacijompartija 2 se sastoji od 2 stavke:

**1. intraducer set femoralni**dužina 10 i 25 cm, mini vodič 0,035“ dužine 45 cm, punkciona igla, plastična kanila 18g x 64mm - 100 komada

**2. device za mehaničku hemostazu,** sa kolagenom 6fr**-** 10 komada

Device za mehaničku hemostazu sa kolagenom može da ponudi samo jedan ponudjač, a intraducere više ponudjača, Ovakim odredjivanjem partije naručilac direktno favorizuje jednog ponudjača koji može da ispuni ovaj zahtev i dostavi ponudu za obe stavke iz partije,i istovremeno onemogućavaju ostale ponudjače  koji imaju intraducere a nemaju hemostazu da dostave ponuduOvakvim postupanjem, naručilac je direktno prekršio načelo obezbedjenja konkurencije propisano čl. 10 ZJN

Kako bi obezbedio veće učešće ponudjača  i dobio najnižu cenu za stavku 1 iz ove partije, molimo naručioca da stavke 1 i 2 iz ove partije razdvoji na partije tako da partiju 2- čine Intraduceri a partiju 2a - Device za mehaničku hemostazu.

**Odgovor:**

Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača, te će s tim u vezi biti učinjena izmena konkursne dokumentacije, koja će bez odlaganja biti objavljena na sajtu naručioca i na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke.

Komisija za JN 11/2020